Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 2022-09-07

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu kontroli dostępu do parkingów wraz z monitoringiem wizyjnym Politechniki Rzeszowskiej.

Znak sprawy: 	NA/O/234/2022

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Czy obecnie używanym przez zamawiającego systemem SKD jest Chomguard firmy Chomtech ? Jeżeli tak to na jakiej podstawie Zamawiający twierdzi, że system ten nie nadaje się do rozbudowy? Czy zamawiający uzyskał taką informację od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż obecnie używanym systemem jest Chomguard firmy Chomtech. Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości rozbudowy systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.