ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

NIP: 813-026-69-99

Znak sprawy: NA/O/268/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENEI O ZMIANACH

Dotyczy: Dostawa indukcyjnych czujników przemieszczeń. Dostawa materiałów eksploatacyjnych. Dostawa  panelu sterującego do przecinarki Accutom-50. Dostawa kamery termowizyjnej

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie 1:

Do poz. 13 – Czy zamawiający dopuszcza dostawę papieru o ziarnie P2500 zamiast #2400?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza dostawę papieru o ziarnie P2500

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu dostawy z 7 dni do 28 dni od daty udzielenia zamówienia dla części nr 2

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy na do 28 dni.

Dotyczy zadania nr 4: - Dotyczy zapisów umowy:

§ 8

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Na:

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy do momentu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§9 pkt 4.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.

Na

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia na koszt Wykonawcy wadliwego urządzenia do serwisu. Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

§9 pkt 6.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku wymiany urządzenia/części na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 biegnie na nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

Na

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku wymiany urządzenia/części na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 (na urządzenie lub daną część, która została wymiona) biegnie na nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

§ 10 – prośba o jego wykreślenie, (wyjaśnienie – w umowie są ustalane kary właśnie po to, aby zapobiec nienależytemu wykonaniu umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na wykreślenie zapisów.

DOTYCZY ZADANIA 3:

Zamawiający informuję, że rezygnuje z dostawy panelu sterującego do przecinarki i prosi o nie wycenianie tego zadania.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/268/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-10-24 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-10-24 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/268/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-10-26 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-10-26 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni