[image: image1.jpg]i Fundusze Rescziospolita P Unia Europejska

Europejskie 5 EuropejsiFunduse
Progas Maginsky’ B Poiska PODKARPACKIE Pl liid




1. RPO .RC .22.010 - PCI N3_549 Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego;

2. RPO .RC .22.009 - PCI N3_103 Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszk.dedyk.do zabezp.pow.kompoz.w śr. transp. i przem.lotn.;
Załącznik nr 2 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 1 - Dostawa materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań.
	L. p.
	Nazwa 
	jednostka 
	Ilość

	1
	Metakrylan glicydylu (106-91-2), 500g
	opakowanie
	5,00

	2
	Metakrylan metylu, 2,5 l
	opakowanie
	2,00

	3
	Octan winylu, 1l
	opakowanie
	1,00

	4
	Styren, 1l
	opakowanie
	1,00

	5
	Terpinen-4-ol 4- ≥95%, FG (CAS 562-74-3) 100g
	opakowanie
	2,00

	6
	Carvacrol ≥ 99% (CAS#499-75-2) 100g
	opakowanie
	2,00

	7
	Thymol ≥ 98% (CAS#89-83-8) 100g
	opakowanie
	1,00

	8
	Nerol ≥ 97% (CAS#106-25-2) 100ml
	opakowanie
	1,00

	9
	Farnesol ≥ 95% (CAS#4602-84-0) 100g
	opakowanie
	1,00

	10
	Citronellol ≥ 95% (CAS#106-22-9) 100g
	opakowanie
	2,00

	11
	Eugenol ≥ 99% (CAS#97-53-0) 100g
	opakowanie
	2,00

	12
	Geraniol ≥ 98% (CAS#106-24-1) 100g
	opakowanie
	1,00

	13
	Etanol, 100%, techniczny [64-17-5], 5l
	opakowanie
	1,00

	14
	etanol 96% , 2,5 l
	opakowanie
	1,00

	15
	Rękawice ochronne 100 sztuk
	opakowanie
	10,00

	16
	worki do sterylizacji 
	opakowanie
	5,00

	17
	odczynnik do zapobiegania kontaminacji myjki ultradźwiękowej Bioguard-A
	opakowanie
	4,00

	18
	odczynnik do zapobiegania rozwojowi grzybów oraz mykoplazm Bioguard-S 
	opakowanie
	2,00

	19
	Ceratka teflonowa bez kleju 0,13 mm
	metr kwadratowy 
	10,00

	20
	Tygle do DSC
	opakowanie
	1,00

	21
	Marker permanentny Sharpi Twin Tip 1 mm i 0,5 mm
	sztuka
	6,00

	22
	Naklejki na rolce prostokątne 23x13 mm
	sztuka
	1,00

	23
	Etykiety laboratoryjne bez nadruku 60x40
	sztuka
	2,00

	24
	filtry do GPC 
	opakowanie
	2,00

	25
	Zestaw maska JSP FORCE8 + filtropochłaniacz A2P3 
	sztuka
	10,00

	26
	Filtropochłaniacz JSP PressToCheck A2P3 
	sztuka
	20,00

	27
	Folia aluminiowa szer. 30 cm, grubość 0,02 mm
	sztuka
	1,00

	28
	benzoina, 1 kg
	opakowanie
	1,00


Poz. 15) Rękawice ochronne 100 szt.:

Rękawice jednorazowe, nitrylowe: 

6 opakowań – rozm. M

4 opakowania – rozm. S

Poz. 16) Worki do sterylizacji:

https://www.carlroth.com/pl/pl/worki-na-odpady-i-worki-utylizacyjne-autoklawowalne/worki-utylizacyjne-sekuroka-z-pp-40-%CE%BCm/p/e706.1
Linegal Chemicals jest oficjalnym dystrybutorem Carl ROTH.

Poz. 20) Tygle do DSC:

Tygle aluminiowe, 40ul, z pinem dedykowane do DSC Mettler Toledo a’100 szt., kod 27331-1.

Poz. 24) Filtry do GPC:

Filtry  do strzykawek, teflon, średnica porów 0,2 um, średnica membrany od 12-15 mm (im mniejsze tym lepsze),  z obudową z PP, z membraną z PTFE (niesterylne), 100 szt. w opakowaniu, takie jak np.

Bionovo B-1844, mogą być też z Chemland.

Poz. 27) Folia aluminiowa szer. 30 cm, grubość 0,02 mm, długość 150 m
Zadanie częściowe nr 2 - Dostawa materiałów laboratoryjnych – zestaw
1.
lejek filtracyjny cylindryczny, spiek G3, pojemność  35ml, szlif WS 19/26, z tubusem próżniowym, ilość: 20 sztuk

2.
lejek filtracyjny cylindryczny, spiek G3, pojemność  80ml, szlif WS 19/26, z tubusem próżniowym, ilość: 20 sztuk

3.
lejek filtracyjny cylindryczny, spiek G3, pojemność  200ml, szlif WS 29/32, z tubusem próżniowym, ilość: 7 sztuk

4.
lejek szklany Buchnera , pojemność 30ml, szlif WS 24/29, z tubusem, ilość 15 sztuk

5.
lejek szklany Buchnera , pojemność 60ml, szlif WS 24/29, z tubusem, ilość 15 sztuk

6.
lejek szklany Buchnera , pojemność 100ml, szlif WS 24/29, z tubusem, ilość 15 sztuk

7.
lejek szklany Buchnera , pojemność 150ml, szlif WS 24/29, z tubusem, ilość 14 sztuk

8.
Eksykator szafkowy EKS GC 12 - 78 litrów do napełniania gazem ścianki czarne

9.
Adapter do szlifów redukujący 29/32 na 24/29, ilość: 10 sztuk

10.
Adapter do szlifów redukujący 29/32 na 19/26, ilość: 10 sztuk

11.
Adapter do szlifów redukujący 24/29 na 19/26, ilość: 10 sztuk

12.
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 250ml, ilość: 5 sztuk

13.
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 500ml, ilość: 4 sztuk

14.
kolba okrągłodenna poj.100 ml, szlif 29/32, ilość: 15 sztuk

15.
czasza grzejna 180W, poj. 250 ml, 450C (Standardowe czasze grzejne do kolb okrągłodennych to produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi, większość z nich jest produkowana ręcznie dla naczyń szklanych wszystkich kształtów. Zewnętrzny płaszcz jest pleciony – elastyczny element grzejny gwarantuje równomierne rozprowadzenie ciepła oraz chroni szkło laboratoryjne przed uszkodzeniami. W skład zestawu standardowo wchodzą cztery haki mocujące. 

Dane techniczne: elastyczny element grzejny w osnowie z jedwabiu szklanego, równomierne rozprowadzenie ciepła, wysokojakościowe wykonanie, izolacja termiczna i uziemienie, certyfikat CE, temperatura pracy do 450°C, napięcie znamionowe 230 V AC, moc znamionowa 180 W, 2 strefy grzewcze , klasa ochrony I, stopień ochrony IP 00, maksymalna temperatura elementu grzejnego 450°C, przewód sieciowy o długości 1,5 m z wtykiem typu F, włącznik stref grzewczych, wyłącznik różnicowoprądowy, do kolb szklanych o średnicy 85 mm, pojemność 250 ml Wymiary: śred. 160 x wys. 90 mm)  ,ilość: 1 sztuka

16.
okrągły wkład grzewczy z uchwytem  model H 135.21  (nr artykułu: K-4622), poj, 100ml, ilość: 1 sztuka 

17.
Wkładka redukcyjna do wkładu grzewczego, poj. 50ml (model H 135.203 K-4625), ilość: 1 sztuka 

18.
łaźnia wodna aquaterm Selecta, Łaźnia wodna AQUATERM, z regulowana temperaturą od +30 do +110°C, ze stali nierdzewnej AISI 304, poj. 1,5 L. Średnica użytkowa 20 cm, głębokość 11,5 cm, moc 640 W, waga 1,3 kg. Łaźnia wodna o regulowanej temperaturze w zakresie od +30°C do +110°C. Stabilność temperatury ±2°C. Zbiornik łaźni wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, podstawa łaźni pokryta epoksydem. Elementy grzejne wbudowane w stop INCOLOY odporny na wysoką temperaturę oraz korozję. Panel kontrolny Regulator temperatury włączający termostat, zsynchronizowany z lampką kontrolną. Pojemność 1,5 litra Średnica użyteczna wewnętrzna łaźni 20 cm Wysokość wewnętrzna łaźni 11,5 cm Średnica zewnętrzna łaźni 22 cm Wysokość zewnętrzna łaźni 20,5 cm Moc grzewcza 640 W Waga netto 1,3 kg Akcesoria do łaźni Pokrywa – 1 komplet Pokrywa płaska z zestawem 5 koncentrycznych pierścieni wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - 1 sztuka

19.
Adapter do szlifów ekspansywny 29/32 na 14/23, ilość: 5 sztuk

20.
Złącze z nakrętką szlif 29/32 GL14/ISO, ilość: 5 sztuk

21.
 Złącze z nakrętką szlif 19/26 GL14/ISO, ilość: 4 sztuki

22.
Kolba do sulfonowania 500ml z 3 bocznymi szyjkami ze szlifem [45/50, 2x14/23, 14/23], ilość: 2 sztuki

23.
Kolba do sulfonowania 1.500ml z 3 bocznymi szyjkami ze szlifem [71/51, 2x29/32, 14/23], ilość: 1 sztuka

Strona 1 z 4
Strona 3 z 4

[image: image1.jpg]