# Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# EKI-1524 - Przemysłowy serwer portów szeregowych 4x RS-232/422/485

# Specyfikacja:

- 4 porty szeregowy RS-232/422/485

- 2 porty Ethernet 10/100Base-T

- Praca w trybie Virtual COM, TCP serwer/klient, UDP serwer/kilent, Peer to Peer

- Protokoły IP, TCP, UDP, BOOTP, DHCP, Auto IP, Telnet, SNMP, HTTP, DNS, SMTP

- Konfiguracja poprzez telnet, przeglądarke,Windows utility

- Zarządzanie z poziomu SNMP MIB II

- Multi-access - jednoczesny dostęp 5 hostów do jednego portu COM

- Izolacja magnetyczna do 1.5kV na portach Ethernet

- Optoizolacja 2kV dla sygnałów RS-422/485 (EKI-1524CI)

- Ochrona ESD do 15kV na portach COM

- Prędkość transmisji do 921kbps

- Redundantne zasilanie 12-48VDC

- Montaż naścienny lub na szynie DIN

- Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C

- Wersja rozszerzona w zakresie temperatury pracy od -40 do 70°C (EKI-1524I i EKI-1524CI)

- Wspierane systemy operacyjne: Win10 / Win2000 / Win2008R2 / Win7 / Win8 / Win8.1 / WinServer2012 / WinVista / WinXP w wersji 32 i 64 bit, Linux

- Konfiguracja przez przeglądarkę www, mapowanie portów poprzez oprogramowanie "Advantech Serial Device Server Configuration Utility"

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wybranych urządzeń określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania ). Dla tego urządzenia należy w ofercie przyjąć stawkę 0% podatku VAT (tj. kwota netto = kwocie brutto) - dotyczy Wykonawców polskich.