Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 2023-02-13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Budowa boiska do koszykówki 3x3 zlokalizowanego na terenie Politechniki Rzeszowskiej  przeprowadzona w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z dokonaniem zgłoszenia do właściwego organu administracji.

Znak sprawy: 	NA/O/15/2023

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

Pytanie 1:

Czy Zamawiający rozszerzy zakres wymiarów modułów z 25-35cm i  dopuści moduły o wymiarze 40cmx40cm liczone bez zatrzasków? Pragnę zaznaczyć, iż wymiar modułu nie ma wpływu na właściwości sportowe i użytkowe nawierzchni a większy wymiar jest nawet lepszy, gdyż boisko jest łatwiej składać i rozkładać a zakładamy przecież ze nawierzchnia jako , że jest mobilna, to może być przenoszona z miejsca w miejsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza większy wymiar modułów tj. 40x40cm

Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga ułożenia pod nawierzchnią modułową polipropylenową maty amortyzującej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ułożenia pod nawierzchnią modułową polipropylenową maty amortyzującej

Pytanie 3:

Jak należy rozumieć zapis: „rekomendację Właściwej Jednostki Certyfikującej"? Polskie prawo nie wyznacza jednoznacznie jednostki certyfikującej dla nawierzchni sportowych modułowych, mobilnych polipropylenowych. Czy można przyjąć , że certyfikat FIBA jest wystarczającą rekomendacją? Dodam, iż aby uzyskać ten certyfikat, FIBA wymaga przeprowadzenia i przedstawienia jej wyników badań laboratoryjnych na potwierdzenie spełnienia konkretnych jej wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż certyfikat FIBA będzie wystarczający.