Bydgoszcz dnia: 2023-07-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 5381/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistyki na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 83/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji poniższej soczewki? Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania 3. Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 3mln Da,lepkości: 200.000mPas w amp.-strz. a’1,1ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania 3. 1. Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln Daltonów, lepkości 60 000-100 000mPas? 2. Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny 1,6% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln Daltonów, lepkości 100 000-150 000mPas? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający, mając na uwadze zdrową konkurencję, wyodrębni z zadania 1 pakiet 1.1 – soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe oraz 1.2 soczewki wewnątrzgałkowe AddOn jako osobne zadania w w/w postępowaniu przetargowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania 3. Czy zamawiający dopuści również materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 2.8 3.2 mln Da i lepkości 400 000 mPas? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. J. Dębińska-Wrutniak tel. 261 417 449

Data: 2023-07-19