Nr sprawy: ZP/43/2023 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do diagnostyki molekularnej metodą                   PCR dla potrzeb Pracowni Wirusologii


Załącznik nr 1.2 do SWZ

PAKIET 2 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do pilnych badań genetycznych wykonywanych metodą multiplex PCR z zakresu infekcji układów: oddechowego, pokarmowego i nerwowego 
Tabela nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy 
	przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-cy
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)
	wielkość opakowania odczynnika
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)
	Termin ważności w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia dróg oddechowych (min. 20 patogenów)
	
	210
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	2
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia przewodu pokarmowego (min. 20 patogenów)
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	3
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (min. 14 patogenów)
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, zużywalne niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.
2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  materiałów kontrolnych, zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.
Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa analizatora  do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR.
	
	
	
	36
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
.
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR: zautomatyzowany i zintegrowany systemem diagnostyczny umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji, detekcji i interpretacji wyniku badania
	TAK
	

	2.
	Analiza obecności kwasów nukleinowych bakterii, wirusów lub pasożytów oparta na metodzie PCR w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	3.
	Możliwość podglądu krzywych amplifikacji wraz z wartościami Ct dla każdego wykrytego patogenu po zakończeniu badania. Możliwość podglądu krzywej amplifikacji wraz z wartościami Ct dla kontroli wewnętrznej
	TAK
	

	4.
	Sprzęt ma spełniać wymagania dyrektywy 98/79/EC, ma być zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD)
	TAK
	

	5.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dołączona do oferty papierowa i elektroniczna.
	TAK
	

	6.
	Badania przeprowadzane w systemie zamkniętym
	TAK
	

	7.
	Identyfikacja testów za pomocą czytnika kodów
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt nowy nie starszy niż z 2023 roku, gotowy do pracy nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych
	TAK
	

	9.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne dotyczące obsługi, konserwacji  i wykonywania testów w analizatorze, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę imiennego certyfikatu dla każdej przeszkolonej osoby. Szkolenie obejmuje obecnie zatrudnionych oraz nowo przyjmowanych pracowników do Pracowni Wirusologii przez cały okres trwania umowy. W przypadku zamiany oprogramowania, aktualizacji, awarii lub jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności działania analizatora lub oprogramowania, Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do sprawdzenia problemu, rozwiązania go i jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba do ponownego przeszkolenia pracowników Pracowni Wirusologii. Szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie dla pracowników musi odbyć nie później niż do 2 dni od kalendarzowych od momentu dostarczenia analizatora. 
	TAK
	

	10.
	Automatyczny analizator ma mieć możliwość wykonywania paneli genetycznych metodą multiplex PCR z zakresu infekcji układu oddechowego, pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego
	TAK
	

	11.
	Oprogramowanie służące do obsługi analizatora z możliwością comiesięcznej archiwizacji wyników na dysku zewnętrznym lub Szpitalnym 
	TAK
	

	12.
	Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona podłączenia analizatora do istniejącego w Pracowni Wirusologii systemu LIS 
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla testów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Czas ważności testów – 9 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Każdy test ma posiadać certyfikat CE-IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację. 
	TAK
	

	3.
	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania/rozpuszczenia/rozmrożenia przed ich umieszczeniem na pokładzie analizatora 
	TAK
	

	4.
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	TAK
	

	5.
	Każdy test ma zawierać kontrolę wewnętrzną zapewniającą monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie reakcji PCR
	TAK
	

	6.
	Odczynniki od tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane, opatrzone kodami QR
	TAK
	

	7.
	Test genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia górnych dróg oddechowych – panel ma umożliwiać detekcję min. 20 wirusów i bakterii wywołujących infekcje układu oddechowego w tym ma wykrywać Legionella pneumophila. Test ma być wykonywany z wymazu z nosogardzieli (z wymazówki zanurzonej w medium transportowym)
	TAK
	

	8.
	Test genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia przewodu pokarmowego - panel ma umożliwiać detekcję min. 20 bakterii, wirusów i pasożytów układu pokarmowego. Test ma być wykonywany z próbki kału zawieszonej w podłożu Clary-Blair
	TAK
	

	9.
	Test genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia ośrodkowego układu nerwowego - panel ma umożliwiać detekcję min. 14 wirusów, bakterii i drożdżaków wywołujących infekcje ośrodkowego układu nerwowego.  Test ma być wykonywany bezpośrednio z próbek płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)
	TAK
	

	Lp.
	Parametry serwisu
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wsparcie techniczne 24h/7dni 365 dni w roku.
	TAK
	

	2.
	Wykonawca zapewni doradztwo aplikacyjne dotyczące zaoferowanych testów
	TAK
	

	3.
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii analizatora do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii drogą mailową lub telefoniczną
	TAK
	

	4.
	W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy w terminie do 2 dni roboczych 
	TAK
	

	5.
	Przegląd analizatora i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
	TAK
	


Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki molekularnej multiplex PCR zakażeń układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego dla Diagnostów Laboratoryjnych/Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala trzy razy w trakcie trwania umowy (raz w roku) w siedzibie Zamawiającego
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Możliwość zdalnego nadzorowania poprawności pracy urządzenia
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Małe opakowania zawierające do 6 sztuk testów dla wszystkich oferowanych paneli
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	4.
	Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	5.
	Możliwość wykonania testu genetycznego wykrywającego drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia górnych dróg oddechowych bezpośrednio z suchej wymazówki. 
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


         Waga dla pakietu numer 2:
          50 % cena
          50 % jakość

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
.
1

