Nr sprawy: ZP/43/2023 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do diagnostyki molekularnej metodą                   PCR dla potrzeb Pracowni Wirusologii


Załącznik nr 1.3 do SWZ

PAKIET 3 – Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do ilościowego oznaczania DNA Cytomegalowirusa (CMV) w moczu metodą RT-PCR
Tabela nr 1 – Odczynniki laboratoryjne
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy 
	przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-cy
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36  m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)
	wielkość opakowania odczynnika
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)
	Termin ważności w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa cytomegalii (CMV) metodą RT-PCR 
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	2
	Zestaw do wykrywania i identyfikacji RNA wirusów SARS CoV-2,  grypy A, grypy B oraz syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) metodą RT-PCR 
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	3
	Zestaw do wykrywania i identyfikacji DNA bakterii Legionella pneumophila metodą RT-PCR 
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	4
	Zestaw do wykrywania 
i różnicowania DNA bakterii Chlamydia trachomatis , Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium i Trichomonas vaginalis metodą RT-PCR 
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	5
	Kalibratory i surowice kontrolne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	6
	Materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	7
	Podłoża transportowe do  wymazów z szyjki macicy i pochwy do badań  wykonywanych metodą PCR kompatybilne do oferowanych testów
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	8
	Szczoteczki do wymazów z szyjki macicy kompatybilne do oferowanych wyżej podłoży transportowych
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	9
	Wymazówki z podłożem transportowym do  wymazów z  nosa, gardła, nosogardła wykonywanych metodą PCR kompatybilne do oferowanych testów
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	12 miesięcy
	

	10
	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla oznaczeń CMV metodą PCR
	
	3 kontrole -1 w roku
	
	
	
	
	
	
	
	36 miesięcy
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.

2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.

4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.

Tabela nr 2 – Dzierżawa analizatora
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów metodą PCR.
	
	
	
	36
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
.
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Dzierżawa analizatora typu PCR do diagnostyki molekularnej. Możliwość pracy w trybie otwartym i zamkniętym
	TAK
	

	2.
	Sprzęt umożliwiający przeprowadzenie minimum 6 różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora wraz z drukarką, tonerem startowym i tonerami przez cały okres obowiązywania umowy
	TAK
	

	3.
	Wynik badania w/w testów w przeciągu maksymalnie 2,5 godzin
	TAK
	

	4.
	System zapewniający zintegrowaną izolację DNA lub RNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora 
	TAK
	

	5.
	Sprzęt ma spełniać wymagania dyrektywy 98/79/EC, ma być zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD)
	TAK
	

	6.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dołączona do oferty w formie papierowej i elektronicznej
	TAK
	

	7.
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć analizator sprawny nie starszy niż z 2021 roku, gotowy do pracy nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych
	TAK
	

	8.
	Analizator ma mieć możliwość wykonywania co najmniej następujących oznaczeń: CMV, SARS CoV-2, Grypa typu A i typu B, RSV, Legionella pneumophila,Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae , Mycoplasma genitalium i Trichomonas vaginalis
	TAK
	

	9.
	Możliwość podglądu krzywych amplifikacji wraz z wartościami Ct dla każdego wykrytego patogenu po zakończeniu badania. Możliwość podglądu krzywej amplifikacji wraz z wartościami Ct dla kontroli wewnętrznej
	TAK
	

	10.
	Oprogramowanie służące do obsługi analizatora z możliwością comiesięcznej archiwizacji wyników na dysku zewnętrznym lub Szpitalnym 
	TAK
	

	11.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne dotyczące obsługi, konserwacji  i wykonywania testów na analizatorze, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę imiennego certyfikatu dla każdej przeszkolonej osoby. Szkolenie obejmuje obecnie zatrudnionych oraz nowo przyjmowanych pracowników do Pracowni Wirusologii przez cały okres trwania umowy. W przypadku zamiany oprogramowania, aktualizacji, awarii lub jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności działania analizatora lub oprogramowania, Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do sprawdzenia problemu, rozwiązania go i jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba do ponownego przeszkolenia pracowników Pracowni Wirusologii. Szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie dla pracowników musi odbyć nie później niż do 2 dni od kalendarzowych od momentu dostarczenia analizatora 
	TAK
	

	12.
	Wykonawca dostarczy odpowiedniej wielkości stół na którym będzie stał analizator
	TAK
	

	13.
	Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona podłączenia analizatora do istniejącego w Pracowni Wirusologii systemu LIS 
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla odczynników
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Czas ważności testów – 12 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Każdy test ma posiadać autoryzację CE-IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację
	TAK
	

	3.
	Kontrola wewnętrzna zapewniająca monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie reakcji RT-PCR w zestawie lub dołożona do zestawu 
	TAK
	

	4.
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej
	TAK
	

	5.
	Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa cytomegalii (CMV) metodą RT-PCR z moczu, w krwi pełnej, osoczu, PMR, w płynach z jam ciała.
	TAK
	

	6.
	Zestaw do wykrywania i identyfikacji RNA wirusów SARS CoV-2,  grypy A, grypy B  oraz syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) metodą RT-PCR z wymazu z nosa, jamy ustnej i gardła, nosogardła 
	TAK
	

	7.
	Zestaw do wykrywania i identyfikacji DNA bakterii Legionella pneumophila z próbek popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych
	TAK
	

	8.
	Zestaw do wykrywania i różnicowania DNA bakterii Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium i Trichomonas pochwylis z wymazu z szyjki macicy
i pochwy oraz z próbek moczu
	TAK
	

	Lp.
	Parametry serwisu
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Wsparcie techniczne 24h/7dni 365 dni w roku
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii analizatora do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii drogą mailową lub telefoniczną
	TAK
	

	3.
	Czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
	TAK
	

	4.
	W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy lub pokryć koszty wykonania oznaczeń w innym laboratorium
	TAK
	

	5.
	Przegląd analizatora zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
	TAK
	


         

 Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Możliwość zdalnego nadzorowania poprawności pracy analizatora
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Dostępność szybkiego serwisu. Przyjazd serwisanta do 24 godzin w dni robocze
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


          Waga dla pakietu numer 3:
          50 % cena
          50 % jakość
……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
.
1

