Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.271.32.2024
Opis Przedmiotu Zamówienia – uszczegółowienie  

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi gminnej 560408K ul. Podłęskiej Niepołomicach na długości około 0,5 km.

Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń oraz wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej 560408K ul. Podłęskiej Niepołomicach na długości około 0,5 km od skrzyżowania z ul. Krakowską do firmy Celkar wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2011K ul. Krakowskiej na długości około 60 metrów w zakresie opisanym w PFU. Inwestycja polega na:

 - rozbudowie drogi gminnej nr 560408K;

- budowie lewostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej;

- budowie odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2011K;

- przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi publicznymi;

- przebudowie prawostronnego pobocza;

- przebudowie zjazdów;

- budowie systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią;

- przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi elementami drogi;

- rozbiórce ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami drogi;

· wycince drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych poprzez odseparowanie ich ruchu od siebie oraz doprowadzenie parametrów przedmiotowych dróg do zgodności z obowiązującymi wytycznymi. 
W ramach prac projektowych przewidziano opracowanie dokumentacji:

1) Projekt budowlany rozbudowy (odpowiednio dla każdego zadania) drogi z niwelacją terenu (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 x wersja elektroniczna), 

 2) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie w tym dokumentacja geotechniczna), uzupełniający i uszczegóławiający, w tym projekt zagospodarowania terenu. Projekt winien zawierać plany warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna,

3)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wyodrębnione opracowanie), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w § 13 i §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  .- 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna; 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót; opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu; opracowanie projektu zieleni; opracowanie operatu wodnoprawnego; opracowanie mapy do celów projektowych; opracowanie map podziałowych ewidencji koniecznych do przejęcia pod drogę; opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania badań geologicznych oraz uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowo takich), jak i pełnienie nadzoru autorskiego oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, pisemne oświadczenie wykonawcy, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.

Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5

 i dalszych obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę. Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie kontynuując prace projektowe w tym zakresie;

W przypadku urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 39 ust. 6 obowiązującej ustawy o drogach publicznych Wykonawca po sprawdzeniu warunków technicznych i wolnych zasobów przygotuje wniosek do Ministra do spraw informatyzacji o zwolnienie Zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu lub jak w przypadku uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1-3 muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej (na jednym wspólnym przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie może przekraczać 7MB). Wszystkie rysunki musza być w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu winny zostać przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD);

W wersji elektronicznej każdy plik w formacie .pdf musi mieć swoją kopię w plikach źródłowych -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL).

Uwaga: Wymiana kolidującej z inwestycją drogową sieci gazowej zostanie wykonana przez gestora sieci (wg. uzyskanych warunków). Wykonawca zezwoli wejść na teren budowy w celu przebudowy sieci gazowej i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca wykona i dołączy inwentaryzację robót gazowych

Miejsce wykonywania zamówienia: Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na działce 1124/1 w miejscowości Niepołomice, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie a przedmiotowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej zlokalizowany jest na dz.nr 1112/1 w miejscowości Niepołomice, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie
