Załącznik nr 14 – KURS: F-GAZY

- kurs przeznaczony jest dla 3 grup w każdej po 5 osób – uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach;

- kurs będzie odbywał się na terenie Niepołomic;

- kurs obejmuje 14 godzin lekcyjnych;

- termin realizacji:

- I tura: 01.04.2026 r. – 30.06.2026 r.

- II tura: 01.04.2027 r. – 30.06.2027 r.

- III tura: 03.04.2028 r. – 30.06.2028 r.

- dzień oraz godzina realizacji kursu musi być uzgodniona z Koordynatorem w CKZiU Kingą Chmiel, tel. 513-018-074 w celu uniknięcia zdublowania godzin kursu z godzinami realizacji obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczniów;

- oferent wyposaży stanowisko pracy we wszystkie niezbędne materiały i pomoce do prowadzenia w/w kursu;

- oferent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności;

- oferent po zakończonym kursie przedstawia opisane poniżej dokumenty;

- oferent zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi oraz informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze Środków Unii Europejskiej;

- uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe  na własność;

- kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym – uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu: F – Gazy.

Program kursu:

- normatywy prawne dotyczące obsługiwania systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;

- definicje i terminy;

- dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej z dnia 
17 maja 2006 r.;

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/200. - U S T A W A z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);

- działanie systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych;

- komfort klimatyczny;

- zasada działania obiegów chłodniczych;

- typy układów klimatyzacji;

- główne elementy klimatyzacji;

- wykorzystanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych;

- rodzaje czynników chłodniczych stosowanych w motoryzacji;

- własności czynników chłodniczych w ujęciu ekologicznym;

- alternatywne technologie mające na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nim;

- procedura odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych;

- odszukanie informacji na temat czynnika w pojazdach silnikowych;

- złącza obsługowe;

- odzysk czynnika chłodniczego z klimatyzacji;

- postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy;

- postępowanie z pojemnikiem na czynnik chłodniczy;

- oznakowanie butli z czynnikiem chłodniczym;

- oznakowanie butli przeznaczonych do gromadzenia czynnika odzyskanego i odpadów;

- podłączenie butli z czynnikiem do urządzenia obsługowego;

- sposoby kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych

- metody organoleptyczne;

- metoda lokalizacji przecieków barwnika wprowadzonego do instalacji;

- posługiwanie się elektronicznym detektorem przecieków;

- metoda podciśnieniowa kontroli szczelności;

- metoda ciśnieniowa kontroli szczelności;

- wykrywanie przecieków za pomocą gazu testowego;

- obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego;

- prowadzenie rejestru zużycia czynnika oraz sprawozdawczość;

- prowadzenie rejestru zużycia czynnika chłodniczego;

- użytkownika Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC;

- korekta sprawozdania SZWO i FGC.

Warunki szczegółowe:

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. 
Kursanci z niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej 
i dogodnej dla nich formie np. powiększona czcionka.

Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu każdej tury należy przede wszystkim przedstawienie Zamawiającemu następujących dokumentów, zatwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy:

- dziennika zajęć zawierającego: program kursu, efekty kształcenia, harmonogram kursu, listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, protokół z egzaminu, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, test na wejście i wyjście,

- kopii wydanych certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,

- informacji o zrealizowaniu usługi (protokół) wraz z fakturą VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.