Opis przedmiotu zamówienia

Instalacja stacjonarnego systemu detekcji gazów w  budynku  Centrum NanoBioMedyczne UAM ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu.

Ogólny zakres prac do wykonania :

- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla budowy i uruchomienia instalacji detekcji gazów w budynku CNBM UAM zgodnie z Wielobranżowym projektem wykonawczym.

- Dostarczenie niezbędnych komponentów, uruchomienie i utrzymanie w okresie gwarancji.

- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki i sterowania, doposażenie istn. rozdzielnic i tablic rozdzielczych, wykonanie pomiarów pomontażowych, prób, rozruchów i odbiorów nowych instalacji.

- Wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Naprawa i odtworzenie powierzchni przegród budowlanych związana z nowo wykonywanymi instalacjami.

- Opracowanie dokumentacji Powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (wg późniejszych wytycznych Sekcji Remontów).

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi min. 3 przedstawicieli Inwestora.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, wszystkie wyłączenia i przestoje istniejącej instalacji należy uzgadniać z Inwestorem.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

- kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

oraz osoby, które będą wykonywać zamówienie branży elektrycznej: uprawnienia elektryczne Grupy 1* w zakresie Eksploatacji:

Grupa 1* Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

- Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych;

- kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

- doświadczenie z BMS TAC Vista (potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy i/lub referencjami),

- dostęp do platformy ecoxpert.se,

- wsparcie techniczne producenta BMS, poświadczone przez niego pismem,

- Wymagania Zamawiającego odnośnie stosowanych materiałów:

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy, rysunki i nazwy własne produktów przywołane w dokumentacji służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

- zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.

Opracował: Przemysław Ratajczyk,