Bydgoszcz dnia: 2026-05-07

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4055/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 56/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 3 cewników Swana - Ganza 4 – światłowych zgodnych z opisem lecz bez heparyny która została wycofana z produkcji i jest niedostępna. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 10, poz. 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rampy z drenem pakowanym osobno? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ Zadanie nr 10, poz. 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rampy z drenem wycenionym osobno w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ Zadanie nr 10, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rampy z 5 kranikami? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ Zadanie nr 10, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren przedłużający o wytrzymałości do 7 dni i 200 aktywacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ Zadanie nr 10, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren przedłużający o długości 10 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Zadanie nr 10, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren przedłużający o objętości wypełnienia 0,42ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Zadanie nr 10, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren przedłużający o 100ml/min? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 3 Pytanie do pakietu 27 Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych spełniających wszystkie warunki SIWZ oprócz możliwości wersji zbrojonej. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pakietu 28 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie konkurencyjnych koszulek promieniowych: dostępne średnice: 4F-5F-6F Dostępne długości: 7 i 11 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu 0,018”, 0,021”. Długość prowadnika- 45 cm z prostą końcówką. Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 20G, 21G. Koszulka wykonana ze śliskiego materiału PTFE odporna na złamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji wyczuwalny charakterystyczny klik, zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, ucho do szwu chirurgicznego, lejkowy kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego z prostą końcówką, atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Zwracam się z uprzejmą prośba o doprecyzowanie jakiego rodzaju złącza przetwornika (wtyczki) są wymagane przez zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową zamawiającego www.10wsk.mil.pli oraz na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl dokument pn. „ Złącza przetworników”, w którym wskaże jakie wtyczki są wymagane.

Pytanie nr 5 dot. projekt-bank zadanie 9, 18-24, 27, 28 1.Czy Zamawiający potwierdza stosowanie zasady FEFO (first expired – first out) w odniesieniu do wyrobów zdeponowanych w „banku”, w celu zapewnienia właściwej rotacji asortymentu i uniknięcia przeterminowania wyrobów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zastosować się do w/w zasady Nie może jednak zagwarantować powyższego, ze względu na tryb ostry, w jakim odbywa się większość przeprowadzanych u Zamawiającego zabiegów chirurgicznych.

Pytanie nr 6 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. ZADANIE 7 Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą składającą się z dwóch części wykonaną z delikatnej hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa. Opaska w rozmiarze 43cm x 2,5 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ ZADANIE 8 Czy Zamawiający dopuści okład żelowy z dodatkowym pokrowcem z włókniny. Wkład żelowy wykonany z wody, gliceryny i karboksymetylocelulozy sodowej w rozmiarze 16x26cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ZADANIE 26 Czy Zamawiający dopuści gąbkę o wymiarach 5 x 5 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 Zadanie nr 2, pozycja nr 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem w rozmiarach 16F, 20F, 24F, 28F, 32F? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Zadanie nr 7, pozycja nr 1 Czy Zamawiający dopuści długość części mocującej dookoła głowy ok. 35cm, reszta zgodna z SWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:07.05.2026 r.