## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar | Opis | Producent | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! * W przypadku podania niepełnych kodów Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków | J.M. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Rurka intubacyjna z mankietem | 5,0-10,0 | Typ Murphy, wykonane z PVC, niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu, widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, |  |  | szt | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu | 2,0-5,5 | Typ Murphy, wykonane z PVC, niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu, widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem i prowadnicą | 5,0-9,0 | Typ Murphy, wykonane z PVC, niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu, widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, prowadnica umieszczona w kanale rurki, min. 2 oznaczenia głębokości, zbrojenie na całej długości rurki |  |  | szt | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, z prowadnicą | 2,5-5,5 | Typ Murphy, wykonane z PVC, niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu, widoczna w promieniach RTG, prowadnica umieszczona w kanale rurki, min. 2 oznaczenia głębokości, zbrojenie na całej długości rurki, |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rurka intubacyjna z otworem nad balonem do odsysania wydzieliny | 5,0-9,5 | Typ Murphy, wykonane z PVC, niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu,widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, dreny muszą kończyć się w min. 1/3 długości rurki od łącznika |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rurka ustno-gardłowa sterylna | 000-5 | Sterylne |  |  | szt | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnice do rurek intubacyjnych | 2,0-9,5 | Jednorazowe sterylne |  |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Rurka dooskrzelowa prawo i lewostronna z kompletem akcesoriów, bez ostrogi | 35-41 | Wykonane z PVC niezawierającego ftalanów DEHP, bez lateksu, dwa mankiety niskociśnieniowe, komplet akcesoriów, odpowiednio wyprofilowany kształt, rurki widoczne w promieniach RTG, dodatkowo znaczniki RTG umożliwiające ocenę położenia obu mankietów uszczelniających, rurka prawa z otworem Murphy'ego |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Rurka intubacyjna z mankietem do zabiegów laserowych | 5,0-6,0 |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Rurka intubacyjna polarna - północna (nosowa), miękka | 6,0-8,0 | Typ Murphy, wykonana z miękkiego, termoplastycznego materiału, bez lateksu, bez ftalanów DEHP (np. Ivory PCW), widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy |  |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna polarna - północna (ustna) | 6,0-9,0 | Typ Murphy, wykonana z termoplastycznego materiału, bez lateksu, bez ftalanów DEHP, widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna polarna - południowa | 5,5-9,0 | Typ Murphy, wykonana z termoplastycznego materiału, bez lateksu, bez ftalanów DEHP, widoczna w promieniach RTG, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 5
1 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem ze stałym lub ruchowym szyldem | 6,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DEHP oraz lateksu, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe, z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, widoczne w promieniach RTG |  |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu | 6,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DEHP oraz lateksu, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe, z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, widoczne w promieniach RTG |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z ruchomym szyldem | 6,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DEHP oraz lateksu, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe, z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, widoczne w promieniach RTG, wzmocniona drutem - odporna na załamanie |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna z ruchowym szyldem, długa | 7,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DEHP oraz lateksu, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, widoczne w promieniach RTG, ruchomy szyld, dłuższa część proksymalna i dystalna |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu lub z mankietem, | 5,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DHEP oraz lateksu, w zastawie przynajmniej jedna kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm oraz jedna kaniula wewnętrzna z kołnierzem; w przypadku rurki z mankietem: mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy |  |  | Zestaw | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu, fenestracyjna | 5,0-10,0 | Wykonana z PVC niezawierającego ftalanów DHEP oraz lateksu, w zastawie przynajmniej dwie kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm oraz kaniula wewnętrzna z kołnierzem |  |  | Zestaw | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa uzupełniający bez peana | 7,0-9,0 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal z przewodem do odsysania wydzieliny znad mankietu lub bez tego przewodu (do wyboru przez zamawiającego) |  |  | Zestaw | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Sterylny pojemnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego |  | pojemność max. 25 ml, z kontrolą siły ssania |  |  | szt | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 10-20 | Sterylny, wykonany z miękkiego materiału, zmrożona powierzchnia, atraumatyczna otwarta końcówka, dwa naprzemianległe otwory boczne, rozmiary kodowane kolorami, pakowany prosto |  |  | szt | 140000 |  |  | 0 | 0 | 0
Do używania ze źródłami ssania z własną regulacją siły ssącej
Długość 600 mm, CH 10-20
Zadanie 9
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, z pomiarem ciśnienia śródbrzusznego manualnie wykonywanego, z bezigłowym portem do pobierania próbek |  |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10
1 | Dren do kapnografii min. 300 cm do Datexa 73319, bez zawartości ftalanów i lateksu | 10 Ft |  |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 11
1 | Przyrząd do treningu oddechu Tri Ball |  | Trójkomorowy do treningu wdechowego i wydechowego, składający się z trzech całkowicie przezroczystych cylindrów z kulkami do podnoszenia, wskazujących szybkość przepływu w zakresie 600,900,1200 ml/s. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 12
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca PiCCO |  | Zestaw PiCCO złożony z cewnika tętniczego dł. 20 cm/średnicy 5F oraz z przetwornika do pomiaru ciśnienia IBP i CVP |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 13
1 | Osłona na oczy |  | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieiczulenia ogólnego |  |  | szt | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 14
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej |  | W jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczka do zębów z odsysaniem, z otworami ssącymi oraz gąbką n a górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z roztworem digklukonianu chlorheksydyny w saszetce zapewniającej przygotowanie roztworu roboczego, 1 gąbka- aplikator z pofałdowaniem. |  |  | zestaw | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0
Każde pojedyncze opakowanie zestawu z fabrycznymi zgrzewami posiada specjalne wyprofilowanie i pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn
Zadanie 15
1 | Przyrząd do pompy infuzyjnej typu Infusomat 8700036SP |  |  |  |  | szt | 14000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 16
1 | Zestaw do pilnej konikotomii |  | Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawieracjący: 2 igly wprowadzajace: z koszulka i bez, Strzykawke, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do wentylacji- radiocieniujacy wysposazony w standardowe zlacze 15mm. Cewnik o sr wewn 3,5mm dl 3,8cm lub 4mm, dl 4,2cm lub 6mm dl 7,5cm • Tasme tracheostomijna |  |  | zestaw | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 17
1 | Zamknięty system do odsysania - adaptor Verso |  | na 7 dni, do połączenia obwodu z rurką intubacyjną lub tracheostomijną pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie bronchoskopii, miniBAL, podawanie leków; |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania cewnika; z bezobsługową samouszczelniającą się zastawką dwudzielną
2 | Zamknięty system do odsysania - cewnik do odsysania |  | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym 72 h; do rurek intubacyjnych (długość 340-360mm) lub tracheostomijnych (długość 540 mm); skalowany co 1 cm; rozmiary kodowane kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku; z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzemiennymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi; pozbawiony DEHP; rozmiary Fr 14 i Fr 16 |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 18
1 | Rurka krtaniowa LTS-D | 3,4,5 |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 19
1 | Zestaw adapter aerogen ultra z membranami aerogen solo |  | Membrana aerogen solo z adapterem aerogen ultra dla dorosłych (z ustnikiem lub maską do wyboru przez zamawiającego); |  |  | zestaw | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw: membrana aerogen solo + złącze T 22mm |  |  |  |  | kpl | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 20
1 | Maska krtaniowa jednorazowa | NR 2-6 | Produkt sterylny, nie zawierający lateksu, ftalanów |  |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
Odpowiednia budowa, która zapobiega podwijaniu się koniuszka maski podczas zakładania i blokująca górny zwieracz przełyku
Możliwość bezpiecznego użytkowania w środowisku rezonansu magnetycznego
Balonik kontrolny z określeniem rozmiaru maski i wagi dedykowanej wagi pacjenta
Rozmiary do wyboru przez zamawiającego przy czym rozmiar najmniejszy dla pacjentów od 20 kg, rozmiar największy dla pacjentów > 100 kg
2 | Maska krtaniowa jednorazowa z możliwością intubacji | NR 1-6 | Produkt sterylny, nie zawierający lateksu, ftalanów |  |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Możliwość intubacji standardową rurką intubacyjną dotchawiczą, widoczna na masce/złączu informacja o rozmiarze rurki, jaką można użyć do intubacji
Odpowiednie wygięcie zgodne z budową anatomiczną gardła, budowa zapobiegająca podwijaniu się koniuszka mankietu podczas zakładania
Balonik kontrolny z określeniem rozmiaru maski i wagi dedykowanej wagi pacjenta
Możliwość bezpiecznego użytkowania w środowisku rezonansu magnetycznego
Rozmiary do wyboru przez zamawiającego przy czym rozmiar najmniejszy dla pacjentów poniżej 5 kg, rozmiar największy dla pacjentów > 100 kg
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 21
1 | Bezpieczna igła Hubera | śr. 0,9 mm; 20G-L25mm | Bezpieczna igła Hubera do aktywacji jedną ręką, do długotrwałej infuzji. Igła o atraumatycznym szlifie; dren nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu; ;przeznaczona również dla alergików |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 22
1 | System zespolony NanoClave |  | Długość systemu 18 cm: 6 łączników bezigłowych z zaworem zwrotnym oraz linią 8 cm z zamocowanym klemem, szybkość przepływu 145 ml/min; objętość wypełnienia 1,2 ml/ Ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorkesydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu, części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 23
1 | Kaniula donosowa Optiflow Airvo dla dorosłych | S,M,L | Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Podwójne złącze kompatybilne ze wszystkimi obwodami Fisher&Paykel; zacisk na pasku, który eliminuje konieczność korzystania z taśmy; regulowany pasek na głowę, końcówki paska nie wiszą swobodnie wokół twarzy; krawędzie dostosowane do górnej wargi tak, aby nie blokować ust. Technologia ograniczająca tworzenie się kondensatu
2 | Układ oddechowy wraz z komorą do nawilżacza z możliwością prowadzenia nebulizacji Airvo Fisher&Paykel |  | Zestaw: komora nawilżacza zawierająca łącznik do podłączenia nebulizatora Aerogen Solo + układ oddechowy |  |  | zestaw | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Podwójna spirala chroniąca przed kondensacją: spirala grzejna zawiera cienkie przewody grzejne, które delikatnie i precyzyjnie ogrzewają gaz oddechowy wewnątrz rury; spirala izolacyjna zawiera ogrzane powietrze i chroni gaz oddechowy przed czynnikami zewnętrznymi
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 24
1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu | 3,4,5 | Wersja Macintosh; niesterylna, światło LED; średnica światłowodu 5 mm; antyalergiczna stal nierdzewna, bez ostrych krawędzi z lekko zaokrągloną końcówką światłowód osłonięty od strony użytkownika |  |  | szt | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0
rozmiar do wyboru przez zamawiającego;
kompatybilna z rejeściami ISO 7376 pakowana w podwójne opakowanie
2 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu |  | Jednorazowa, światłowodowa, LED; standardowy rozmiar rękojeści; średnica 21,28,35 mm do wyboru, standard ISO 7376-3 pakowana w podwójne opakowanie |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 25
1 | Elektroda do pomiaru entropii do aparatów do znieczulenia Carestation 750c |  |  |  |  | szt | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 26
1 | Igła do nakłucia lędźwiowego typ pencil-point z prowadnicą |  | dł. 90 mm i rozmiar 22G- 27G i igła prowadząca 30-38 mm |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 27
1 | Zestaw do pomiarów spirometrycznych u pacjenta D-lite ++, 2m |  | Kompatybilny z modułami monitorów carescape: E-sCOVX, E-sCOV, E-sCAiOV, E-sCaiOVX skład zestawu: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu, czujnik spirometryczny |  |  | zestaw | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 28
1 | Jednorazowy zestaw do wkłuć centralnych |  | Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowe |  |  | zestaw | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
Skład zestawu:
6x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm;
4x tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości śliwki;
1x kleszczyki plastikowe 13-14 cm;
1x pęseta plastikowa 12,5-13 cm;
1x serweta włókninowa 45 cm x 75 cm z regulacją otworu - składa się z dwóch części, otwór przylepny, barierowa;
1x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana);
1x igła 1,2 mm x 40 mm (zapakowana);
1x igła 0,8 mm x 40 mm (zapakowana);
1x ostrze - skalpel 4-6,5 cm (zapakowany);
1x igłotrzymacz 13 cm;
1 x serweta włóknikowa 90 x 75-80cm
1x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 12-15 cm;
Opakowanie - tacka typu blister, może posłużyć jako pojemnik na odpadki
Zadanie 29
1 | Jednorazowy zestaw do znieczuleń przewodowych |  | Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowe |  |  | zestaw | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
Skład zestawu:
1x serweta włóknikowa 75 cm x 90 cm, barierowa;
1x serweta włóknikowa 75 cm x 90 cm z otworem i przylepną krawędzią boczną , barierowa;
1x kleszczyki plastikowe 13-14 cm;
1x strzykawka luer lock, tłok niskooporowy, 5 ml;
1x igła 1,2 mm x 40mm (zapakowana);
1x igła 0,7mm x 30-40 mm (zapakowana);
6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości śliwki;
1x opatrunek Cosmopor 5 cm x 7-7,2 cm
Zadanie 30
1 | Igła do wykonywania blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora widoczna w USG | 22Gx80 mm | Igła widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową; Elementy echogeniczne umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie wokół igły, na pierwszych 20 mm, w dwóch segmentach po 10 mm. Dren iniekcyjny na stałe połączony z uchwytem igły, uchwyt igły oznaczony kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji. |  |  | szt | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
22Gx50 mm
2 | Igła do wykonywania blokad powięziowych widoczna w USG | 22Gx80mm | Elementy echogeniczne umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie wokół igły, w dwóch segmentach po 10 mm, na pierwszych 20 mm. Dren iniekcyjny na stałe połączony z uchwytem igły, uchwyt igły oznaczony kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
21Gx110mm
3 | System kontroli ciśnienia podczas wykonywania blokad nerwów |  | System automatycznie blokujący wstrzyknięcie na poziomie 15 psi |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 31
1 | Sterylne osłony na głowice USG |  | Rozmiar 15 x min. 150 cm Żel 1 x 20g; Gumki do mocowania głowicy - 2 szt |  |  | zestaw | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 32
1 | Prowadnica do trudnych intubacji typ Bougie |  | Jednorazowego użytku, sterylna, bez lateksu i ftalanów; z wygiętym końcem, który nie uszkadza dróg oddechowych; Odpowiednia sztywność przy wprowadzaniu i termoplastyczność w temperaturze ciała; Znaczniki głębokości na prowadnicy; Rozmiar CH 15, długość 700 lub 800 mm |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 33
1 | Zestaw do odsysania kompatybilny z aparatami do znieczulenia Carestation |  | Jednorazowy zestaw w opakowaniu: worek do odsysania 1000 ml + dren ssący F/F CH 25, 1,8 m; kontrola siły ssania SerresTip; do użycia z aparatami do znieczulenia Carestation 750C |  |  | zestaw | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 34
1 | Prowadnica do trudnych intubacji typ Flextip Bougie |  | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Flextip Bougie) bez lateksu, bez ftalanów z giętką, silikonowaną sterowaną za pomocą przesuwanych wypustek końcówką, wygiętą na końcu, końcówka tępa nie uszkadzająca dróg oddechowych znaczniki głębokości na prowadnicy; |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 35
1 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego spinal-epidural (CSE), NRFit |  | Skład zestawu: igła Touhy 18G x 90 mm, z dodatkowym otworem dla optymalnego ustawienia igły rdzeniowej, NRFit; Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27G x 136 mm, NRFit; Cewnik epiduralny 20G x 90 cm, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi; System mocowania igły; Prowadnik cewnika, NRFit; Koreczek, NRFit; Łącznik zaciskowy żółty, NRFit; Filtr bakteryjny 0,2 µm, NRFit; Kaniula filtracyjna 18G x 50 mm, tępa, NRFit; Strzykawka L.O.R 7 ml, Slip, NRFit Etykieta żółta, NRFit Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit |  |  | zestaw | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, NRFit |  | Igła Touhy 18G x 90mm plastikowym mandrynem, NRFit; Cewnik epiduralny 20G x 90 cm, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi; Prowadnik cewnika, NRFit; Koreczek, NRFit; Łącznik zaciskowy żółty, NRFit; Filtr bakteryjny 0,2 µm, NRFit; Kaniula filtracyjna 18G x 50 mm, tępa, NRFit; Strzykawka L.O.R 7 ml, Slip, NRFit Etykieta żółta, NRFit Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit Strzykawka 5 ml; NRFit Lock Strzykawka 10 ml, NRFit Lock |  |  | zestaw | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Adapter zaciskowy Żółty, NRFit | do cewników 20 G |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit |  |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka L.O.R 7 ml, NRFit slip |  |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaniula filtracyjna, tępa, NRFit | 18G x 50 mm |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Spike NRFit |  |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Koreczek NRFit męski |  |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Koreczek NRFit żeński |  |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Dren iniekcyjny 125 cm NRFit męska / NRFit żeńska |  |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Strzykawk NRFit Lock | 10 ml |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Strzykawka NRFit Lock i NRFit Slip | 20 ml |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Strzykawk NRFit Lock | 5 ml |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Strzykawka NRFit Lock | 3 ml |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Strzykawka NRFit Lock | 50 ml |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta | [5 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr na przebiegu linii o pojemności 270ml (min.190ml / max. 310ml), złącze NRFit | z możliwością regulacji przepływu 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h | Do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr na przebiegu linii o pojemności 450 ml (min. 315 ml/ max. 480 ml), złacze NRFit | z możliwością regulacji przepływu 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h | Do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zadanie 36
1 | Elektrody do defibrylatora Bene Heart D3 |  | Kompatybilna z defibrylatorem Mindray Bene Heart D3 |  |  | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 37
1 | Elektrody do defibrylatora Nihon Kohden cardiolife |  | Kompatybilna z defibrylatorem Nihon Kohden cardiolife TEC - 7731K |  |  | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 38
1 | Bronchofiberoskop | 3.6 | Jednorazowy, sterylny, Angile BFA AVT-20030001 |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bronchofiberoskop | 5.4 | Jednorazowy, sterylny Vortex BFA AVT-10030001 |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
ZADANIE 39
1 | Ochronna osłona na oczy w kształcie gogli |  | ochrona oczu znieczulonego pacjenta przed zewnętrznym naciskiem; wyściełana miękką gąbką pokrytą klejem, posiada otwory zapobiegające kondensacji pary |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 40
1 | Komora wilgotna oka sterylna |  | Wypukła, sterylna, szczelna, lekka, zapewniająca wilgotność rogówki przy niedomykalności powiek, samoprzylepna, hipoalergiczna |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 41
1 | Nakłuwacz 21G 1,8mm a 100 szt. |  | Jednorazowy sterylny bezpieczny nakłuwacz do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszki palca |  |  | op. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 42
1 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100 cm |  | jednorazowy sterylny, każde wejście zabezpieczone koreczkiem |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 43
1 | Korek dezynfekcyjny chroniący dostęp dożylny |  | koreczki zapobiegający zakażeniu wewnątrzkanałowemu, zawierające izopropanol 70%, do nakręcania na końcówkę dystalną dostępów dożylnych, bez DEHP, jednorazowe, pakowane jednostkowo, sterylne |  |  | szt | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 44
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - typ Quinckiego |  | Rozmiary igieł do wyboru przez zamawiającego: |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
dł. 90 mm, rozmiar 20-27G
Zadanie 45
1 | Igła do PP i nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu Quincke Point | G-18x152mm |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 46
1 | Igła do nakłucia lędźwiowego typ pencil-point z prowadnicą |  | dł. 119-150 mm i rozmiar 25G i igła prowadząca 38-40 mm |  |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 47
1 | Czujnik do pomiarów śródmiąższowych ICP z zestawem do montażu do modułu NPS2 |  |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 48
1 | Kaniula tętnicza wyposażona w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego, zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. | G20 (1,1x45) |  |  |  | szt | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 49
1 | Worek na zwłoki z zamkiem z dwoma suwakami, które zamykają ścianę boczną, górną i dolną, wzmocnione uchwyty, dodatkowo dwie pary rękawiczek do 160kg |  |  |  |  | szt | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Worek na zwłokidł. Min 220cm, szerokość min 100cm z zamkiem z dwoma suwakami, które zamykają ścianę boczną ,górną i dolną, wzmocnione uchwyty i dwie pary rękawic do 200kg Worek wykonany z foli o grubości min 0,2mm |  |  |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie 50
1 | Worek rozpuszczalny do bielizny skażonej min 60x80 i temp. rozpuszczania powyżej 60OC a'50szt. | MIN. 60X80 CM |  |  |  | OP. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0