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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń WIMiC w paw. B-8 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.304.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.304.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego dotyczącej odmowy (w pliku Wyjaśnienie-4.docx z dn. 30.07.2026 r.) wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że wizja lokalna miała charakter wyłącznie fakultatywny, a jej nieodbycie nie powoduje żadnych negatywnych skutków na etapie składania oferty ani realizacji zamówienia.
Jednocześnie, wobec treści § 2 ust. 2 wzoru umowy, zgodnie z którym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem go otaczającym, prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie to należy rozumieć jako zapoznanie się z warunkami wynikającymi z udostępnionej dokumentacji postępowania, a odmowa umożliwienia dodatkowych oględzin nie będzie stanowiła podstawy do obciążenia Wykonawcy ryzykiem okoliczności, których nie przedstawiono w dokumentacji zamówienia.
Prosimy również o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty zamówienia zawierają wszystkie informacje dotyczące istniejącego stanu obiektu, warunków dostępu, kolizji instalacyjnych, transportu urządzeń, dostępu do dachu oraz prac odtworzeniowych, niezbędne do prawidłowego przygotowania i wyceny oferty.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w wyjaśnieniach z dnia 30.07.2026 r., zgodnie z którym nie przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej.
Zamawiający nie przewidział obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
[bookmark: _GoBack]Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.07.2026 r. nie stanowiła warunku udziału w postępowaniu, a brak uczestnictwa w niej nie wyklucza możliwości złożenia oferty.
Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy, należy rozumieć w kontekście dokumentacji postępowania udostępnionej przez Zamawiającego oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 22.07.2026 r., która nie miała charakteru obowiązkowego. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty ani nie może być sam w sobie podstawą do przypisania Wykonawcy odpowiedzialności za okoliczności, które nie zostały ujawnione w dokumentacji postępowania.

Zamawiający potwierdza, że udostępniona dokumentacja projektowa oraz pozostałe dokumenty postępowania są wystarczające do przygotowania i sporządzenia oferty oraz stanowią podstawę jej wyceny. W przypadku wątpliwości dotyczących treści dokumentacji Wykonawcy przysługuje prawo do zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
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