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[nazwa zamawiającego, adres]
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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych.

	Numer referencyjny:
	92/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 5


Dotyczy zapisów SWZ, załącznik nr 7A Formularz cenowy: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie i doprecyzowanie zapisów specyfikacji.
Pragniemy wyjaśnić, że sondy, wideoprintery, drukarki oraz analogiczne akcesoria nie stanowią części zamiennych, lecz są integralnym wyposażeniem aparatu. Dodatkowo wskazujemy, że są to elementy nienaprawialne (w razie usterki podlegają wymianie w całości). Prosimy o potwierdzenie powyższego stanu faktycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że sondy, wideoprintery, drukarki oraz analogiczne akcesoria stanowią integralne wyposażenie aparatu i w przypadku awarii podlegają wymianie w całości. Koszt takiej wymiany (wraz z dostawą nowego elementu) jest uwzględniony w stałym, miesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie podstawą do wystawienia dodatkowych faktur.
Zamawiający
Wykonano w 2 egz. na 1 ark.
Egz. 1 – a/a kancelaria  
Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5
Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl 
Data: 2026-09-07
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