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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych oraz chusteczek nawilżanych” – znak sprawy ZP/51/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający pisząc w OPZ " wkład chłonny z pulpy celulozowej oraz z warstwą rozprowa-dzającą" wymaga w przedmiocie zamówienia, aby pieluchomajtki posiadały system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchła-niania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposa-żone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrze skiero-wane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, do-chodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia utrudniają uczciwą konkurencję, gdyż dot. opisu produktu jed-nego producenta co preferuje określonego wykonawcę (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lutego 2022 roku, sygn. akt KIO 248/22).
Odpowiedź: Zamawiający dopuści osłonki boczne skierowane do wewnątrz.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmia-rze XL, posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimal-ny?  Jedynie tylny ściągacz taliowy zabezpiecza przed wyciekaniem zawartości pieluchy na-wet przy obfitych i częstych mikcjach. Przedni ściągacz taliowy nie pełni żadnej funkcji zabez-pieczającej przed przeciekaniem oraz nie stanowi o lepszym przyleganiu do ciała pacjenta, ponieważ tę funkcje spełniają przylepcorzepy i elastyczne boki produktów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmia-rach M i L, posiadające trzy ściągacze taliowe: jeden z tyłu i dwa boczne ściągacze, które roz-ciągają się o ok 3 cm każdy? Taka budowa pieluchomajtki zapewnia idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XXL, które posiadają system mocowania składający się z dwóch szerokich przylepcorzepów (10 cm sze-rokości) oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie? W pieluchomajtkach o tak dużym zakresie obwodu w pasie, taki system zapinania stosowany jest jako bardziej sku-teczny, gdyż zaprojektowany jest dla osób ze stwierdzoną otyłością kliniczną. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XXL, które nie posiadają ściągaczy taliowych, gdyż zawierają system mocowania składający się z dwóch szerokich przylepcorzepów (10 cm szerokości) oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie?  W pieluchomajtkach o tak dużym zakresie obwodu w pasie, ściągacze taliowe nie spełniają swoich funkcji i jest stosowany jako bardziej skuteczny system z dwoma szero-kimi przylepcorzepami.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych, które posiadają tuszowy nadruk nr serii i daty produkcji, rozmywający się pod wpływem cieczy, któ-ry uniemożliwia identyfikację produktu na każdym etapie łańcucha logistycznego co jest nie-zgodne z ustawą MDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745) która wymaga, aby wyrób medyczny posiadał odpowiednie oznaczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga nadruku określającego datę i godzinę produkcji-nierozmywające się pod wpływem wilgoci.



Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposa-żone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem? Wymagania w opisie przedmiotu zamó-wienia utrudniają uczciwą konkurencję, gdyż dot. opisu produktu jednego producenta co pre-feruje określonego wykonawcę (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lutego 2022 ro-ku, sygn. akt KIO 248/22).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu   jedynie w części cen-tralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przecie-kania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze M o zakre-sie obwodu 70 - 141cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze L o zakre-sie obwodu 92 - 166cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XL o zakre-sie obwodu 120 - 170cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XXL o za-kresie obwodu 163 - 210cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
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