Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 11 do SWZ

Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Pełna opieka serwisowa - Wstrzykiwacz automatyczny kontrastu - Medrad Mark 7 Arterion

- Pełna opieka serwisowa (przeglądy i naprawy)

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Nielimitowana praca inżyniera

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem okablowania, części grzewczych oraz uszkodzeń mechanicznych)

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)

Zadanie nr 2. Pełna opieka serwisowa - Aparaty do znieczuleń GE Carestation 750c A1

- Pełna opieka serwisowa (przeglądy i naprawy)

- Wymiana części eksploatacyjnych w czasie przeglądów technicznych

- Nielimitowana praca inżyniera

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami

- Zdalna diagnostyka usterek – w miarę możliwości sprzętu

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)

Zadanie nr 3. Pełna opieka serwisowa - Stacja pipetująca MagnisDx NGS Prep System

- Pełna opieka serwisowa (przeglądy i naprawy)

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami

- Kontrola działania

- Nielimitowana praca inżyniera

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy - Autorefraktometr ręczny oraz ręczna lampa szczelinowa

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy - Unity stomatologiczne A-DEC

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Czyszczenie miejsc/komponentów zgodnie z zaleceniami producenta

- Wymiana uszczelek, o-ringów, sitek, zaworków itp. zgodnie z zaleceniem producenta (zestaw serwisowy A-dec)

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami

- Aktualizacja softwear (o ile konieczna)

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy - Defibrylator BeneHeart D3

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Przegląd i analiza ewentualnych kodów błędów urządzenia

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy - Pompy infuzyjne

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Przegląd i analiza ewentualnych kodów błędów urządzenia

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 8. Przeglądy i naprawy - Przeglądy okresowe i naprawy - Echokardiograf Vivid E95

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 9. Pełna opieka serwisowa - Aparat RTG Siemens YSIO X.pree

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Wymiana zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

- Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji

- Serwis świadczony jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego

- Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń

- System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022

- Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download)

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

- Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Wsparcie aplikacyjne w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu

- Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie

Zadanie nr 10. Pełna opieka serwisowa - Myjnie i sterylizatory

- Pełna opieka serwisowa (przeglądy i naprawy)

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta

- Inspekcja zużycia części

- Sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Interwencja na wezwanie w przypadku napraw

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Asysta przy badaniach Wojskowego Dozoru Technicznego

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy - Myjnia dezynfektor TOPIC 20

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Czyszczenie filtrów oraz przewodów doprowadzających parę i wodę do komory myjni

- Odkamienianie wytwornicy pary oraz instalacji wodno-parowej

- Kontrolę panelu sterowania oraz instalacji elektrycznej

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)

Zadanie nr 12. Przeglądy okresowe i naprawy – Kardiomonitor Philips X3

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Przegląd i analiza ewentualnych kodów błędów urządzenia

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)

Zadanie nr 13. Przeglądy okresowe i naprawy - Defibrylator AED

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Przegląd i analiza ewentualnych kodów błędów urządzenia (jeśli dotyczy)

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)

Zadanie nr 14. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparat EKG AsCard Orange

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Pomiar wszystkich parametrów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i z winy użytkownika)