| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat USG okulistyczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |  |
|  | Sonda B z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 12 MHz |  | TAK |  |
|  | Sonda UBM z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 35 MHz |  | TAK |  |
|  | Połączenia i porty: USB 3.0, Wi-Fi, HDMI, Bluetooth 4.0 |  | TAK/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury bezprzewodowej i zewnętrznego monitora |  | TAK |  |
|  | Dysk SSD minimum 500 GB |  | TAK/podać |  |
|  | System operacyjny: minimum Microsoft Windows 10 lub wyższy |  | TAK/podać |  |
|  | Opcje skanu: tryb szybki lub z zapisem danych pacjenta |  | TAK |  |
|  | Szczegółowe raporty z możliwością eksportowania i drukowania |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i przechowywania nagrań wideo z częstotliwością minimum 20 klatek na sekundę |  | TAK/podać |  |
|  | Możliwość odtwarzania w trybie: normalnym, w regulowanym zwolnionym tempie oraz klatka po klatce |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania do minimum 50 nagrań wideo na badanie |  | TAK/podać |  |
|  | Zapisywanie dowolnej liczby pojedynczych klatek z nagrań wideo jako obrazów z notatkami |  | TAK |  |
|  | Wybór profilu skanowania w celu optymalizacji jakości obrazu |  | TAK |  |
|  | Narzędzia analityczne: narzędzie kwantyfikacji kąta oraz eye tracking |  | TAK/podać |  |
|  | W zestawie minimum 4 nakładki immersyjne |  | TAK/podać |  |
|  | Możliwość wyboru pozycji osiowej lub wzdłużnej z potwierdzeniem za pomocą modelu oka |  | TAK |  |
|  | Możliwość nakładania A - skanu na obrazy |  | TAK |  |
|  | Możliwość dodania adnotacji dowolnego formatu automatycznie umieszczanej na obrazie lub nagraniu |  | TAK |  |
|  | W zestawie z ultrasonografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, z 4 kółkami jezdnymi z hamulcem, z dodatkową półką na drukarkę oraz kolorowa laserowa drukarka |  | TAK, wymienić, opisać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE (nie dotyczy drukarki i stolika) Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy i naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |  |