Załącznik nr 2a do SWZ / załącznik nr 2a do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, naprawa i konserwacja aparatów RTG na okres 
12 miesięcy. Umowa na wykonanie przeglądów technicznych z zaplanowaną kwotą 
na Budżet Naprawczy.

W ramach zamówienia wykonywane prace polegać będą na utrzymywaniu w pełnej sprawności techniczno – Aparatów RTG i obejmować będą:

- okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i aktualizacje oprogramowania określone przez producenta wraz z wymianą części wg harmonogramu i zaleceń producenta, potwierdzone raportem serwisowym;

- diagnozy i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części na fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania przez wytwórcę urządzenia;

- sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;

- regulacje, kalibrację;

- usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego

|  | Przeglądy i naprawy aparatów RTG | Parametr wymagany | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego. | TAK |  |
| 2. | Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi dostarczy Zamawiającemu aktualne instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim wraz z zaleceniami producenta odnośnie harmonogramu wykonywania przeglądów technicznych oraz wymiany części eksploatacyjnych. | TAK |  |
| 3. | Usługi wykonywania przeglądu technicznego realizowane będą na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym Planu Przeglądu. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych przeglądów, konserwacji i działań serwisowych, wynikające z instrukcji użytkowania i zaleceń producenta | TAK |  |
| 5. | Wykonanie przeglądu technicznego musi być potwierdzone wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac. | TAK |  |
| 6. | Przegląd techniczny obejmuje w szczególności: zestawy przeglądowe, filtry lub inne elementy przewidziane przez producenta do planowej wymiany, aktualizacje oprogramowania, robociznę, dojazd, transport, aparaturę kontrolno-pomiarową. | TAK |  |
| 7. | Protokół serwisowy sprawności urządzenia, potwierdza czytelnym podpisem użytkownik danego urządzenia | TAK |  |
| 8. | Wykonawca dokona w ramach umowy każdej naprawy w tym naprawy uszkodzeń mechanicznych | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zapewni w uzasadnionych przypadkach pomoc techniczną i serwis w formie zdalnej oraz szkolenia praktyczne | TAK |  |
| 10. | Zamawiający tj. upoważniony pracownik Działu Aparatury Medycznej, zgłasza wystąpienie awarii w funkcjonowaniu aparatury i sprzętu medycznego: telefonicznie lub mailem – za potwierdzeniem jego odczytania - na wskazany adres Wykonawcy | TAK |  |
| 11. | Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub zwrotnym mailem, o terminie wykonania usługi | TAK |  |
| 12. | Części zamienne i materiały niezbędne do wykonania usługi zapewni Wykonawca | TAK |  |
| 13. | Wszystkie części i podzespoły użyte do Przeglądów lub Napraw muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, legalnego pochodzenia, dopuszczone przez wytwórcę do stosowania w danym modelu urządzenia. | TAK |  |
| 14. | Wykonawca będzie świadczył usługi określone w przedmiocie zamówienia przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 15. | Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia | TAK |  |
| 16. | Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w terminie maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia – parametr dodatkowo punktowany | 12 - 24 godz. – 0 pkt. poniżej 12 godz. – 20 pkt. |  |
| 17. | Czas skutecznej naprawy sprzętu do 3 dni roboczych | TAK |  |
| 18. | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 7 dni roboczych | TAK |  |
| 19. | Diagnoza, ekspertyza techniczna i kosztorys są wykonywane bez odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 20. | Wykonawca wykona naprawę po pisemnej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego | TAK |  |
| 21. | Wykonawca zobowiązany jest do zabrania wymontowanych części i opakowań po częściach oraz ich utylizacji zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
| 22. | Wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac i wyszczególnieniem części wymiennych | TAK |  |
| 23. | Protokół serwisowy sprawności urządzenia, potwierdza czytelnym podpisem użytkownik danego urządzenia | TAK |  |
| 24. | W przypadku stwierdzenia, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest wydać raport serwisowy, stanowiący dla Zamawiającego podstawę do kasacji lub wycofania urządzenia z eksploatacji na czas naprawy | TAK |  |
| 25. | Wykonawca zobowiązany jest dysponować w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą | TAK |  |
| 26. | Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży wykaz osób serwisujących wraz z zakresem uprawnień i informacjami potwierdzającymi kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. | TAK |  |
| 27. | Autoryzacja producenta dla serwisu lub certyfikat dla serwisanta ze szkolenia u producenta - parametr dodatkowo punktowany | Autoryzacja – 20 pkt. Brak – 0 pkt. |  |
| 28. | Aktualny certyfikat dla serwisanta ze szkolenia u producenta. | TAK |  |
| 29. | Świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |