Poznań dnia: 2021-03-16

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:SZW/DZP/98/2020

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.**”– znak sprawy **SZW/DZP/98/2020.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| **Pytanie**  Czy Zamawiający potwierdzi (w związku z opublikowaną listą urządzeń do podłączenia do systemu PACS w ramach postępowania), że:  a) w urządzeniach jest możliwe z wykorzystanie protokołu DICOM 3.0 w zakresie obsługi: Modalisty Worklist, Storage, Query/Retrieve oraz że posiadają one aktywne interfejsy służące do integracji, nie wymagające przy integracji dodatkowych licencji oraz żadnych innych działań stron trzecich warunkujących wykonanie integracji autonomicznie przez Wykonawcę;  b) w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało aktywnego interfejsu DICOM Zamawiający wyłączy z przedmiotu zamówienia obowiązek podłączenia tego urządzenia lub jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie urządzeń nie posiadających aktywnego interfejsu DICOM z zakresu integracji z PACS, to czy Zamawiający pozyska odpowiednie interfejsy (sprzętowe i programowe) we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiąże producentów tych urządzeń lub firmy serwisujące do zainstalowania powyższych elementów?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że wymagał będzie zintegrowania jedynie tych urządzeń, które posiadają aktywny interfejs komunikacyjny i odpowiednią licencję na korzystanie z interfejsu DICOM w zakresie min.: : Modalisty Worklist, Storage, Query/Retrieve. Wszystkie urządzenia nie posiadające aktywnych interfejsów zostaną wyłączone z obowiązku podłączenia. |

Z poważaniem