         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2021-04-06
KC-zp.272-111/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ” Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21” – znak sprawy KC-zp.275-111/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie: 

Prosimy o informację, gdzie możemy znaleźć projekt techniczny 
dotyczący remontu kominów. W załączonej dokumentacji są materiały dotyczące dachu, ale wg nas brakuje szczegółów dotyczących kominów (np. mamy 60 mb kominów dwuściennych, ale brak informacji ile jest szt.).
Odpowiedź: 

Zakres remontu kominów jest zawarty  w opisie przedmiotu zamówienia - SWZ  oraz w załączonej dokumentacji do przetargu tj.: projekt wykonawczy remontu budynku Gramatyka 7 / m.in. rys 2.6a/, projekt wykonawczy podziału mieszkania nr 7 na dwa odrębne lokale mieszkalne wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż.  ul. Gramatyka 7 / m.in. rys. A-05/. 

Kominy dwuścienne są przewidziane dla nowych ciągów wentylacyjnych i spalinowych, przebiegających poza obrysem istniejących kominów murowanych, zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji jw., ilość szt. jest wskazana m.in. na rysunkach rzutów dachu budynku. 
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]