Szerzyny dnia: 2021-04-20

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.7.2021/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Gminie Szerzyny” – znak sprawy FER.271.7.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania skierowanego do zamawiającego: Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa lub modernizacji w Gmina Szerzyny 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661211 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Szerzyny 521 1.5.2.) Miejscowość: Szerzyny 1.5.3.) Kod pocztowy: 38-246 1.5.4.) Województwo: małopolskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031585 1.5.7.) Numer telefonu: 14 6517300 1.5.8.) Numer faksu: 14 6517901 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szerzyny@zgwrp.org.pl Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w gminie Szerzyny 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szerzyny.pl" rel="nofollow">www.szerzyny.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego brak jest czytelnych opis do wyceny według wytycznych do stosowania jak i możliwość obliczeń Efektywności energetycznej co do sterowania oświetleniem do pracy przy projektach oświetlenie źródeł światła co do lamp Led .Wiadomo że nowe technologie są droższe nie biorąc pod uwagę podróbek, brak podania rzetelnego opisu jest szkodliwe działaniem na szkodę z ego jak i firm które składają oferty. Mam kilka konkretnych pytań. 1 ) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy oświetlenia i opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 itp., oraz inne na przejazdy kolejowe jeżeli wystepują, na których trzeba zapewnc bezpieczeństw przez inne zatwierdzone oprawy na tereny PKP_Plk S.A których trzeba zapewnc bezpieczeństwo normy olśnienia, urzytkowników czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń do oferty. oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania .IInformacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm obowiązujących na terenach PKP-PLK SA jeśli taki są , na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw które mają zastosowane, a nie zostały podane do realizacji przedsiewzięcia . oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 "Światło i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 3) Czy wykonawcy którzy brali udział w postepowaniach wcześniejszych i ich działania mogły być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp Led i innych produktów, które nieniespełniały norm, i są podstaw prawnych dotyczą praw przemysłowych wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . 4) Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone badaniami ze zgodność o bezpieczeństwie miejsc pracy produktów i ustawa o efektywności energetycznej z dnia maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego: 5) Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według wytycz. zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. Czy proponowane oprawy powinny spełniać niezbędne wytyczne dyrektywy UE. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Oświetlenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie nie jest objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Na terenie Gminy Szerzyny nie ma infrastruktury kolejowej PKP - PLK S.A. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z użyciem tylko i wyłącznie podzespołów technicznych spełniających normy dopuszczające do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zwracam uwagę, że zadane pytania sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i niezrozumiały z pominięciem zasad poprawnej pisowni języka polskiego, co uniemożliwia udzielenie bardziej precyzyjnej odpowiedzi.

Zamawiający: