Kraków dnia: 2021-04-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/11/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala” – znak sprawy ZP/11/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

I. Dotyczy Pakietu 3 i 4: Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania zaoferowanego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt dodatkowy, jak np. stół, mikroskop itp. mogły być dostarczone w terminie późniejszym? Na ich dostawę Oferent nie ma wpływu, ze względu na to, ze są do elementy od firm zewnętrznych, stąd ewentualnie wydłużony termin dostawy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. II. Dotyczy Pakietu nr 4, załącznik nr 19, pkt 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 6 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w przypadku zgłoszenia awarii między 7:30 a 15:00, w przypadku zgłoszenia awarii po 17:00 w dni robocze byłyby to godziny poranne następnego dnia roboczego, a w dni wolne od pracy: byłaby możliwość uzyskania pomocy zdalnej w godzinach: 9:00-14:00? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga wcześniejszego zabezpieczenia w paski do oznaczeń fizykochemicznych moczu na wypadek awarii. Czas dostarczenia pasków w terminie do 2 tygodni od momentu instalacji analizatora. Zamawiający będzie wykorzystywał paski tylko w czasie awarii analizatora. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy będzie zobligowany do dostarczania pasków na wypadek awarii po wyczerpaniu poprzednich.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik