Kraków dnia: 2021-04-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/11/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala” – znak sprawy ZP/11/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pkt. 22 SIWZ tabela dot. Zestawienie parametrów wymaganych analizatora biochemicznego pomocniczego oraz poz. 32 Tab.1 - Rodzaj i ilość wykonywanych badań (biochemia) amoniak będzie wykonywany wyłącznie na aparacie pomocniczym - Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli dla tego parametru zaoferowany zostanie odczynnik tylko dla systemu pomocniczego? Oferent jako rozwiązanie alternatywne może zaoferować dwa rodzaje odczynnika tzn. odczynnik dla systemu zintegrowanego i dodatkowo dla pomocniczego. W przypadku wyboru rozwiązania alternatywnego prosimy o podanie podziału ilości wykonywanych badań między aparat główny i pomocniczy. Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli dla parametru zaoferowany zostanie odczynnik tylko dla systemu pomocniczego (amoniak będzie wykonywany wyłącznie na analizatorze pomocniczym) Dotyczy poz. 5 Tab. 1 Rodzaj i ilości wykonywanych badań, Załącznik nr 2.1 do umowy: - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oprócz białka zamierza wykonywać inne oznaczenia w moczu? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli dla parametrów biochemicznych w moczu od innego producenta? Odpowiedź: Zamawiający wymaga kontroli dla białka w moczu, dopuszcza, ale nie wymaga dla innych parametrów biochemicznych w moczu. Dotyczy Tab. 1 Rodzaj i ilości wykonywanych badań, poz. 39 założeń dla kontroli, Załącznik nr 2.1 do umowy: - Prosimy o doprecyzowanie czy opis harmonogramu kontroli dotyczy zarówno oznaczeń w moczu jak i płynie mózgowo-rdzeniowym (poz. 5 białko w moczu i pmr)? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Opis harmonogramu kontroli testu dotyczy zarówno oznaczeń w moczu jak i w płynie mózgowo- rdzeniowym. - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total. - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłapywaczy skrzepów, kapilar, zatyczek oraz mieszadełek w ilości równej planowanej liczbie badań? Odpowiedź: Zamawiający wymaga jedynie zaoferowania wyłapywaczy skrzepów w ilości równej planowanej liczbie badań. Dot. pkt 24. SIWZ "W ramach ceny ofertowej zapewnienie udziału w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości wszystkich parametrów (materiał niemianowany) , we wszystkich rodzajach materiału- częstotliwość minimum raz w miesiącu, chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli". - W związku z kilkoma programami zewnętrznymi zapewniającymi ocenę parametrów oznaczanych (różni dostawcy próbek, m.in. LabQuality, Randox), zwracamy się z prośbą o wskazanie dostawcy oraz o podanie preferowanych kontroli. Odpowiedź: Zamawiający preferuje następujące kontrole zewnętrzne: Lp.; Nazwa/ numer kontroli. RANDOX - RIQAS. 1; RQ 9134 Blood Gas. 2; RQ 9127a Cardiac. 3; RQ 9112c Clinical Chemistry. 4; RQ 9130 Immunoassay. 5; RQ 9114 Specific Proteins. LABQUALITY. 6; 2105 – Jon amonowy. 7; 2150 - Hemoksymetry. 8; 2280 - Procalcitonin. 9; 2511 – Alkohol w surowicy. 10; 5091 – Wirus HIV, przeciwciała. 11; 5093 – Hepatitis B, s-antigen antybodies, quantitative. 12; 5096 – Markery HBV i HCV. 13; 1261 – Glikowana Hemoglobina. 14; 3160 – Mocz ilościowe badanie chemiczne. 15; 2690 – Peptyd natriuretyczny NT-ProBNP. 16; 5920 – Przeciwciała przeciwtarczycowe. 17; 5677 – SARS-Cov-2 przeciwciała. Dla parametrów, które nie zostały objęte zaproponowanymi powyżej kontrolami, Wykonawca zapewni udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości.. Dotyczy pkt 11 LSI - Zamawiający wymaga drukarek, w których stosowanie zamienników materiałów eksploatacyjnych nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji (jeżeli takowe są dostępne na rynku) Żaden dostawca na rynku nie zaproponuje urządzeń drukujących które zezwalają na stosowanie materiałów eksploatacyjnych w formie zamienników które uprawniały by do gwarancji. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż rezygnuje z wymogu dostawy drukarek, w których stosowanie zamienników materiałów eksploatacyjnych nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu. gwarancji Dotyczy pkt 26, 22, 17, 32 Immunochemi+biochemia graniczne. Dotyczy chłodni do przechowywania odczynników -4 sztuki - Czy Zamawiający dopuści chłodnie o wymiarach 660x810x1990 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści chłodnie z zakresem temp od 0 do +15°C ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Czy Zamawiający dopuści chłodnię z wyświetlaczem 4,3 " kolorowym , dotykowym ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 11. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wydzierżawiający dostosuje pomieszczenia pracowni do wymogów prawidłowej pracy analizatorów oraz przystosuje pomieszczenia do szkoleń aplikacyjnych dla pracowników laboratorium wraz z wyposażeniem w terminie nie dłuższym niż do 3 tygodnie od zawarcia umowy ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania niezbędnej infrastruktury potrzebnej do prawidłowego działania systemu laboratoryjnego i magazynowego: m.in. wykonanie okablowania strukturalnego Ethernet, wymianie punktu dystrybucyjnego (szafa RACK) oraz innych usprawnień i okablowań zapewniających bezpieczeństwo pracy na stanowiskach. Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną zakup odpowiednich zamykanych szaf, służących do przechowywania odczynników nie wymagających temperatury lodówki, płynów i innych materiałów zużywalnych. Zamawiający oczekiwałby ośmiu szaf o standardowej głębokości, szerokości około 120-140 cm i wysokości około 190-200cm. Wyposażenie pomieszczeń pozwalające na prawidłową pracę analizatorów – zacienienie okien i klimatyzacja. 12. Czy raportowanie stanów magazynowych całego asortymentu (odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne) z możliwością wyliczenia ilościowego jest wystarczającą funkcjonalnością? / Czy zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli program magazynowy do raportowania stanów magazynowych będzie posiadał możliwość wyliczenia ilościowego każdego asortymentu z możliwością wysyłania zamówień formą elektroniczną. Odpowiedź: Zamawiający uznaje za spełniony warunek jeśli program magazynowy do raportowania stanów magazynowych będzie posiadał możliwość wyliczenia ilościowego każdego asortymentu z możliwością wysyłania zamówień formą elektroniczną. Raportowanie stanów magazynowych całego asortymentu z możliwością wyliczenia ilościowego jest wystarczającą funkcjonalnością 13. W celu właściwego oszacowania sprzętu niezbędnego do wdrożenia programu magazynowego prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Odpowiedź: Wizja lokalna odbyła się w dniu 19 kwietnia 2021 r. 14. Czy zamawiający posiada / jest w stanie uruchomić w laboratorium sieć Wi-Fi z dostępem do internetu, niezbędną dla urządzeń obsługujących system magazynowy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest w stanie uruchomić w laboratorium sieć Wi-Fi z dostępem do internetu, niezbędną dla urządzeń obsługujących system magazynowy. Załącznik nr 3-8,12 -14 - Pakiet 1, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH DLA LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, parametry wymagane pkt 6. - Czy Zamawiający wrazi zgodę na ujęcie czasu reakcji oraz usunięcia błędu w godzinach w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do umowy: 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią - w tym Polskę - środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią - w tym Polskę - środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia. Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: "Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data." Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawca należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Par. 3 ust. 2 W związku z postanowieniem zawartym w niniejszym postanowieniu umowy dot. obowiązku Wykonawcy adaptacji pomieszczeń do wymagań analizatorów, prosimy o: 1) doprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach adaptacji pomieszczeń; Odpowiedź: Zacienienie okien i klimatyzacja oraz wykonanie/wymianę niezbędnego okablowania: m.in. wymiany szafy RACK, wykonanie okablowania strukturalnego Ethernet. 2) określenie czy prowadzenie ww. prac adaptacyjnych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej lub innej czynności administracyjno-prawnej odpowiedniego organu, Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takich prac. 3) wskazania podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń w przypadku, gdy prace adaptacyjne wymagają uzyskania uprzedniej decyzji lub postanowienia organu administracji, Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prac wymagających uzyskania zezwoleń. 4) wyrażenie zgody na to by bieg terminu, o którym mowa w par. 3ust. 1 Umowy ., ulegał zawieszeniu w czasie na wydanie odpowiednich zezwoleń przez właściwe organy administracji publicznej Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prac wymagających uzyskania zezwoleń. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty dostosowania pomieszczeń a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Par. 3 ust. 3 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów wraz z podpisaną umową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiast po podpisaniu umowy. 8. Par. 3 ust. 14 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Par. 4 ust. 4 oraz par. 10 ust. 4 oraz par. 13 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. Ponadto Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Par. 6 ust. 2 lit. a- b Czy Zamawiający może udzielić informacji, w jakiej placówce będą wykonywane badania - na koszt Wykonawcy - w okolicznościach, o których mowa w umowie? Odpowiedź: Zamawiający wybierze laboratorium w najbliższej lokalizacji, wykonujące badania całodobowo. 11. Par. 9 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.'' Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Par. 13 ust. 6 Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego postanowienia, względnie jego modyfikację w zakresie ewentualnego rozliczenia dostarczonego towaru, tak by nie było w żadnym wypadku możliwe zaliczenie danego towaru jako darowizny? Dotychczasowe sformułowanie tego postanowienia, nie może mieć miejsca w świetle zasad panujących na rynku w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Med Tech. Ponadto, Wykonawca nie ma możliwości kontrolować potrzeb Zamawiającego co do ilości zamawianego towaru, skupiając się na terminowych dostawach, szczególnie że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach zamawianych towarów w trakcie trwania umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia i w ocenie Wykonawcy rodzi ryzyka dla obu stron kontraktu, zatem powinno zostać całkowicie usunięte. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. Par. 13 ust. 8 lit b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów wraz z podpisaną umową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiast po podpisaniu umowy. 14. Par. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 15. Par. 20 ust. 1 pkt c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: "Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni."? Uzasadnienie: Należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) poszczególne rodzaje opóźnień podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu nałożonemu na przedsiębiorców mających status dużych przedsiębiorców w rozumieniu ww. ustawy. Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Par. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.'' Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Par. 24 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 18. Par. 24 ust. 1 lit. f Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do umowy powierzenia Par. 4 ust. 2 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 6 dodać następujące postanowienia: "7. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. 8. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 9. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę 10. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu par. 6 ust.1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik