Kraków dnia: 2021-04-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/11/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala” – znak sprawy ZP/11/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakietu nr 4, Załącznik nr 19 do SWZ, pkt 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku? Każdy Producent ma ustalony harmonogram przeglądów w zależności od analizatora, natomiast w przypadku ewentualnych problemów z analizatorem jest on i tak objęty gwarancją, obejmującą przyjazd, naprawy i części zamienne poza ewentualnymi przeglądami. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. 3. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wartości brutto analizatorów w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od daty zawarcia umowy” na „od daty podpisania umowy przez obie Strony”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §4 ust.3: Prosimy o usunięcie, w przypadku, gdy nie jest wymagane przystosowanie pomieszczenia w pracowni laboratorium. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść w §4 ust.3 projektu umowy – Pakiet 2-4, który otrzymuje brzmienie: „3. W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy po wyborze Wykonawcy. 6. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §4 ust. 4 oraz §10 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §6 ust. 2 lit. a) i b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 lit. a) i b), tylko w pakiecie 4, poprzez dodanie zapisu „w dni robocze” 2. Zasady nadzoru serwisowego: a) czas reakcji serwisu, w dni robocze, w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy - do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy; b) w przypadku niemożności usunięcia usterki, w dni robocze, przez okres 24 godzin Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni, w terminie 5 dni roboczych aparat zastępczy na okres trwania naprawy; 8. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §6 ust. 2 lit. d): Czy w przypadku Pakietu nr 4, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku? Każdy Producent ma ustalony harmonogram przeglądów w zależności od analizatora, natomiast w przypadku ewentualnych problemów z analizatorem jest on i tak objęty gwarancją, obejmującą przyjazd, naprawy i części zamienne poza ewentualnymi przeglądami. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 lit. d) tylko w pakiecie 3 i 4. d) Wydzierżawiający zobowiązany jest w każdym roku dzierżawy do wykonania przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (przegląd przedmiotu dzierżawy i sprawdzenie poprawności jego działania). Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Dzierżawcą 9. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §10 ust. 5: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §10 ust. 7 lit. b): Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów wraz z umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów wraz z podpisaną umową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiast po podpisaniu umowy. 11. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §11 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu „dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §12 ust. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT? Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość, by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z fakturą”. Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej? Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej .....................................................”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie łącznie kilku dostaw. Każda dostawa powinna być udokumentowana fakturą. Wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na adres poczty elektronicznej: faktury@narutowicz.krakow.pl 13. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. a): Z uwagi na 4 letni okres trwania umowy, czy Zamawiający zmodyfikuje określenie: dwukrotnym/ dwukrotnej na czterokrotnym/ czterokrotnej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 14. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. c): Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK. Dlatego prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Odpowiedź: Za niewykonanie zamówienia (niewykonanie umowy) Zamawiający rozumie nieprzystąpienie do jej realizacji. 15. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. d): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:„opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikując przedmiotowy zapis we wszystkich umowach w niniejszym postepowaniu. §17 ust. 1 lit. d): d) opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 16. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 24 do SWZ, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §2 ust. 4 – dotyczy Pakietów 3, 4: Uprzejmie prosimy o modyfikację wyrażenia: „systematycznie” na „sporadycznie” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik