Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/59/2021	 Rzeszów dnia: 2021-04-27

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### "Dostawa mieszadeł magnetycznych. Dostawa multimetra cyfrowego. Dostawa proszków metali."

Pytanie 1.

Czy parametry podane przez Państwa w zadaniu 2 dla modelu mieszadła Hei-TORQUE Value 200 Są poprawne? Za stroną producenta maksymalna średnica końcówki dla tego modelu to 10,5 mm, natomiast wymiary to 86 x 247 x 350 mm.

Czy akceptujecie Państwo takie parametry?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający akceptuje takie parametry.

Pytanie 2.

Czy w zadaniu 3 zapytania nr NA/O/59/2021 interesują Państwa mieszadła z czujnikiem PT1000 w zestawie, czy bez?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga czujnika PT 1000.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie następującego zapisu z załącznika nr 3 –wzór umowy:

W przypadku wymiany urządzenia/części na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 biegnie na nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wzoru umowy.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 
na dzień 29.04.2021 r. (godziny pozostają bez zmian)