| Pakiet 1 – Staplery II Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |  |
| 1 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, tnący z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 55 mm (+/- 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85 mm |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 75 mm (+/- 10%).# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,2mm |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 100 mm (+/- 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 55mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 75mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,2mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 100mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

UWAGA: Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera oraz wkładu

Parametry wymagane:

- Zszywki w ładunkach muszą być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE.-PROSZĘ ZAŁACZYĆ DO OFERTY POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI.

- Minimum 5 publikacji (daty publikacji:2010 - 2019r.)w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF),minimum 2 dla roku 2019 (wg Journal Citation Reports) dotyczących i komentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich. (ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KSEROKOPIE PUBLIKACJI)

- Stapler liniowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora

- Wymagana pośrednia pozycja w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera

- Szerokie rozwarcie szczęk staplera

- Cienka szczęka kowadełka

- Równoległe zamykanie szczęk staplera

- Ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem

- Kolorystyczne oznaczenie staplerów i ładunków

- Staplery i ładunki zaopatrzone w etykietę zawierającą producenta, datę ważności, nr Lot i nr Ref lub/i widoczne powyższe oznaczenia na opakowaniach.

Pakiet 2 - Ssanie do drenażu opłucnowego bez wymiennego wkładu                                                                                                                           Kod CPV:33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu ssącego jamy opłucnowej jednorazowego użycia. Zestaw do drenażu czynnego z drenem do pacjenta, jałowy z możliwością aseptycznego otwierania. Zestaw z płynną regulacją siły ssania bez konieczności rozpinania zestawu. Zabezpieczenie przed możliwością wystąpienia odmy prężnej. Możliwość przemieszczania z drenem bez ryzyka rozszczelnienia. Instrukcja użycia w języku polskim, informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i numer katalogowy. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 3 - Akcesoria do aparatu AIRVO

Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 175 cm±10cm, posiadający grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 10 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych z pozycji 2 poniżej, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą w jednym opakowaniu. Możliwość używania przez przynajmniej 14 dni u jednego pacjenta |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z pozycji 1 powyżej. Kaniula wyposażona w dwie regulowane tasiemki umożliwiające zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Tasiemki zakładane na szyję i głowę pacjenta. Dren kaniuli wykonany z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiadająca dwie miękkie, elastyczne wypustki. Kształt wypustek jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w minimum trzech rozmiarach: S, M, L. Możliwość wyboru rozmiaru na etapie zamówienia. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 3 | Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z pozycji 1 2powyżej. Przepływ gazów 10-60 L/min. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 4 | Adapter do podłączenia maski twarzowej z wejściem o śr.22 mm, przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z pozycji 1 powyżej. Przepływ gazów 10-60 L/min. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 5 | Gąbka czyszcząca |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Uwaga: Pozycje 1-5 muszą być przeznaczone do aparatu AIRVO2 produkcji Fisher&Paykel i muszą być z nim kompatybilne.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaproponowania asortymentu zamiennego (nie wymienionego w instrukcji użytkowania aparatu AIRVO2) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające z gwarancji producenta urządzenia oraz pokrywa wszelkie szkody w tym nieprawidłowości mogące wystąpić podczas terapii i obsługi z zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 4 - Worki na zwłoki.                                                                                                                                                                                              Kod CPV: 33922000-9

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki na zwłoki dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe nie przeźroczyste w kolorze jasnym (np. biały, popielaty), zapinane na zamek błyskawiczny, z bocznymi uchwytami służącymi do transportu. | 220 cm x 90 cm |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 5  – Pętla elektrochirurgiczna, szczypce biopsyjne                                                                                                                              Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji / Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal;owal, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 4 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna kolonoskopowa do polipektomii; jednorazowego użytku; średnica pętli 10 mm, 15 mm; 25 mm średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu max. 2,3 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  6 – Termometr bezdotykowy                                                                                                                                                                    Kod CPV:33000000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezdotykowe termometry na podczerwień do pomiaru temperatury ciała dzieci i dorosłych. Zakres pomiaru temperatury ok 32 - 42ºC (dla ciała). Termometr ma być przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w placówkach służby zdrowia, ma posiadać normę europejską EN ISO 80601-2-56:2012 (wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania termometru medycznego do pomiaru temperatury ciała). |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 7  - Maska anestetyczna jednorazowego użytku 							                            	Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 0-6 rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru (4-biały, 5-niebieski, 6-przeźroczysty). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt rozmiar 2, 1 szt rozmiar 4, 1 szt rozmiar 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 8 - Korki do kaniul                                                                                                                                                                                                Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn.bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki do kaniul, pasujące do typu kaniul firmy B. Braun, jałowe, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt |  |
| 2 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt |  |
| 3 | Rozgałęziacz infuzyjny ( rampa ) 5 drożny z przewodem nie mniej niż 50 cm. Zrozumiałe wyraźne oznaczenia kierunku przepływu, zawór uniemożliwiający wsteczny wypływ krwi, pakowane pojedynczo, jałowe. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 4 szt |  |
| 4 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10 - 15 cm. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  | 4 szt |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 9 – Pułapka wodna Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Pułapka wodna, wielorazowego użycia, wymieniana co 60 dni lub więcej, kompatybilna z modułem gazowym E-SCAIOV-00 kardiomonitora anestezjologicznego GE Carescape B650. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 10 - Rury karbowane do obwodu oddechowego respiratora                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rur karbowanych zmienno- długościowych do obwodu oddechowego respiratora dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | - ramię wydechowe z odwadniaczem (pułapka wodna) o regulowanej długości całkowitej od 90 - 240 cm |  |  |  | 600 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ramię wdechowe: rura długa od 60-180cm; rura krótka od ok. 30-150 cm z możliwością podpięcia filtra lub nebulizatora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - trójnik Y do pacjenta uniwersalny 22 M/15F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 11 – Maska z rezerwuarem tlenowym Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1 | Maska na twarz dla dorosłych, jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo z rezerwuarem tlenowym, z drenem około 120 cm długości – do podłączenia do reduktora z tlenem. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………………

Pakiet 12 - Stapler Skórny                                                                                                                                                                                              Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek. (z 35 klamrami o grubości 3,6 mm) Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Urządzenie do ściągania klamer, które za pomocą jednego zaciśnięcia szczęk zdejmuje zszywki. |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 13 – Wzierniki ginekologiczne dwułyżkowe                                                                                                                                            Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy (nazywany również kątowym), jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 14 - Elektrody do monitorowania nerwu twarzowego                                                                                                                                      Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn.bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa śr. 0,5 mm, jałowa, do Neuromonitora Medtronic NIM 3 RESPONSE |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Zestaw 2-kanałowych podwójnych elektrod podskórnych 12mm, jałowe, do Neuromonitora Medtronic NIM 3 RESPONSE |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 15– Kubki                                                                                                                                                                                                             Kod CPV:39222120-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubki jednorazowego użytku do płukania jamy ustnej, nie mniejsze niż 200 ml, nie odkształcające się przy użyciu ciepłej wody. |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 16 – Ustniki jednorazowe                                                                                                                                                                          Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustniki jałowe, pakowane pojedynczo, jednorazowe do wykonywania badań endoskopowych- gastroskopia, miękkie zabezpieczenie na zęby. |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………….…………

Pakiet 17- Zestawy do ligacji żylaków przełyku                                                                                                                                                 Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 4 gumek. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 6 gumek. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 3 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 8 gumek. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie..................................................................

Pakiet 18 - Kieliszki plastikowe                                                                                                                                                                               Kod CPV:39222100-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki plastikowe, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie, jednorazowego użycia do podawania leków, z podziałką co 1 mm umożliwiającą dawkowanie leków płynnych, pakowane nie więcej niż po 100 szt. z przeliczeniem ceny na szt. Pojemność kieliszka ok. 30 ml. |  |  |  | 240 000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

| Pakiet 19–Maska z obwodem do aparatu Philips Respironies V60 Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Pasywny jednoramienny układ oddechowy jednorazowego użytku składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej z linią do pomiaru ciśnienia w proksymalnej części układu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | maski ustno-nosowej z czteropunktowym systemem mocowania do głowy wyposażonej w podkładkę pod czoło wykonaną z pianki zapewniającej komfort pacjenta oraz stabilność maski podczas jej przylegania do twarzy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | filtra oddechowego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | wymiennego łącznika kątowego łączącego maskę z układem oddechowym, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | możliwość zamontowania łącznika umożliwiającego wykonanie bronchoskopii.# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | M |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | L |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  20 -  Układ oddechowy LIMB                                                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw – układ oddechowy jednorurowy, pakowany pojedynczo, jałowy typu Limb – 0, długość rury 183 cm |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 21 – Maski Venturi Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/termin ważności |  |
| 1 | Maski Venturi do podawania tlenu dla dorosłych z rurką aerozolową, drenem tlenowym, łącznikiem kalibrowanym 31%, 40%, 50% tlenu (dokładnie kontrolowana podaż tlenu). |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2 | Maski Venturi do tracheostomii dla dorosłych z rurą aerozolową, drenem tlenowym, łącznikiem kalibrowanym 31%, 40%, 50%. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3 | Układ T dla dorosłych, do dozowanej podaży tlenu przez łacznik kalibrowany 30%, 40%, 50% tlenu do rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej u pacjenta na spontanicznym oddechu (stosowany przy odłączeniu pacjenta od respiratora). |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 22 – Rękawice sekcyjne                                                                                                                                                                            Kod CPV:33141420-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sekcyjne lateksowe bezpudrowe - wymagania: * kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, * niejałowe, grubsza ścianka lateksu, * w opakowaniach nie większych niż 25 par, * AQL ≤ 1,5 * o długości minimum 295 mm * z teksturą tylko na palcach, * bezpudrowe, | L |  |  | 24 opakowania |  |  |  |  |  |  | 2 pary |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

*Do oferty należy dołączyć:

- Dokument potwierdzający odporność rękawic na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną

Pakiet 23– Igły do ostrzykiwań – kolonoskopowe oraz gastroskopowe                                                                                                          Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do ostrzykiwań jednorazowa kolonoskopowa - sterylna, ostra, pasująca z powszechnie stosowanymi strzykawkami, min. długość 220 cm, do kanału roboczego 3,7 mm, średnica igły 0,7 mm |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  24 - Probówki do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej i nakłuwacze                                                         Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki puste z polistyrenu PS, do wykonywania rutynowych badań serologicznych oraz szczelnie pasujące do nakłuwaczy z punktu 2, o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm. Z dnem probówki w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Jednorazowe nakłuwacze drenów pojemników z krwią, wielofunkcyjne (możliwość pobierania krwi z drenu oraz szczelnego zakorkowania nim probówki serologicznej o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm ,w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie :…………………………………………………

Pakiet 25- Strzykawki do podawania leków doustnych                                                                                                                                     Kod CPV: 33141310-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do podawania leków doustnych, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie tłoka przed wyciekiem leku: - końcówka strzykawki nie nadaje się do igieł jednorazowych - skala pozwalająca odmierzyć dokładną dawkę leku. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 2 ml |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 5 ml |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Pakiet  26 – Zestawy urologiczne                                                                                                                                                                         Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie podstawowym: 1/.trzyczęściowa metalowa kaniula punkcyjna, o regulowanej głębokości wkłucia: 1,3x220mm, 2/.prowadnica druciana 0,8x900mm ze stali chromoniklowej nierdzewnej, z końcem wysoce elastycznym, sztywnym rdzeniem i elastyczną końcówką, 3/ Dwa rozszerzadła widoczne w RTG nr 11, 4/ Łącznik do połączenia nefrostomii z workiem 5/ Cewnik wykonany z poliuretanu z wyraźnym oznakowaniem odległości, z otworami bocznymi w cewniku, widoczny w RTG z zawiniętym końcem, 6/ Miarka papierowa, 7/ Skalpel do nacięcia skóry, 8/ Strzykawka z uszczelniaczem tłoka i gładkim przesuwem, z zakończeniem umożliwiającym wkręcenie igły LUER. | CH 12 Igła 18 G/20 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1/. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 12 i 14/. Cewnik wykonany z poliuretanu, z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3/ płytka mocująca, 4/ Worek na mocz 1500 ml, 5/ Igła długości 12 cm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Pakiet 27 – Zestaw do spirometrii                                                                                                                                                                        Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do spirometrii jednopajentowy składający się : linia próbkująca dł. 2 m, czujnik D-Lite żółty transparentny, linia do spirometrii, wszystkie części fabrycznie połączone. Kompatybilny z aparatem do znieczulania Ohmeda GE. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Pakiet 28 - Probówki do pobierania krwi u noworodków i dzieci mikrometodą                                                                                            Kod CPV: 33192500-7

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – surowica, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki , w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 2 | Mikroprobówka o poj. 600 µl – surowica , z kapilarą , z płaskim dnem, w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 3 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – morfologia, okrągłodenna z kołnierzem, przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 4 | Mikroprobówka z K 3 EDTA ,o poj. 200 µl – morfologia, z kapilarą okrągłodenna , z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki , w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 5 | Mikroprobówka z cytrynianem sodu , o poj. ok.1,3 ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem, o kształcie umożliwiającym postawienie probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 29 – Zestaw jałowy jednorazowy do odbarczenia treści opłucnowej dla dorosłych                                                                          Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jednorazowego odbarczania treści z jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. W zestawie strzykawka 50 ml, igła, kranik, worek do odbarczania z podziałką.# |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |
| 2 | System do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej dla dorosłych zawierający: igłę Veressa, zawór automatyczny jednokierunkowy, strzykawkę 60 ml, worek na wydzielinę o pojemności ok. 2000 ml, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności.# |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 30 -  System wskazany do zastosowania w krzyżowo - kolcowym mocowaniu pochwy                                                                      Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn.bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo – kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego składający się z trzech kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu zawieszenia. Implant wzmacniający tkankę wykonany z polipropylenu monofilamentowego. Z możliwością aseptycznego otwierania. Posiadająca tagi. Pakowane pojedynczo, jałowe, jednorazowego użycia. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka podlegająca zwrotowi |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 31 – Elektrody EKG Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla dorosłych i dla dzieci z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 43 mm, okrągłe. |  |  |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla noworodków z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 36 - max. 43 mm, okrągłe. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |
| 3 | Elektrody EKG Ag/AgCl jednorazowego użytku, samoprzylepne, hipoalergiczne, żelowane. Rozmiar minimum 41 mm/56 mm, do zapisu EKG metodą Holtera z nacięciem umożliwiającym mocowanie kabla. |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 32 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną                                                                                                                                                            Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki chirurgiczne z formaliną umożliwiające szybkie i bezpieczne umieszczenie pobieranego materiału w roztworze utrwalacza. Pojemniki powinny być wypełnione 10% roztworem formaliny w objętości zapewniającej dokładne zabezpieczenie materiału tkankowego. Rodzaje zamykania-zakręcane bądź dociskowe - w zależności od wielkości pojemnika | 1000 ml |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  |  | 250 ml |  |  | 1344 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  |  | 125 ml |  |  | 2852 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  |  | 35 ml |  |  | 3380 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  33 – Szczoteczki biopsyjne	                                                                                                                                                         Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna V-systemu, „po prowadnicy”, ze znacznikami RTG podwójnymi, zapewniającymi większą kontrolę. Min. długość robocza 1900 mm, do kanału roboczego 2,8 mm. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku. Min. długość robocza 1150 mm, max. średnica części roboczej 1,8 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 2,0 mm; min. Średnica kanału roboczego 2,0 mm; kompatybilne z bronchoskopem firmy Olympus typu BF -1T180. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; kompatybilna z duoendoskopem o kanale roboczym 3,2 mm; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet  34 – Tampon  Merocel                                                                                                                                                                              Kod CPV: 33000000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tampony jednorazowe typu Merocel do tamponowania jamy nosowej, jałowe, pakowane pojedynczo, łatwe w zakładaniu i usuwaniu, atraumatyczne, używane zamiast balonów hemostatycznych z nitką ułatwiającą usuwanie o wymiarach 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. | 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

# Pakiet  35 – Rury jednorazowe pojedyncze do respiratora                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw oddechowy do respiratora Philips Trilogy T202 składający się z: - rura karbowana, sterylna do użycia dla jednego pacjenta, układ jednoramienny o długości 120 cm -port wdechowy układu pasywnego ( „whisper swivel”) |  |  |  | 20 op. po 10 szt. = 200 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 36 – Prowadnik do intubacji Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/ 60 cm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/70 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/ 70 cm |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. Śr. 2,0 – dł. 230mm | Śr. 2,0 – dł. 230mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 340mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 365mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |  |
| 6 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 600-673mm |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |  |
| 7 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 693mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 37 – Prowadnica jednorazowa                                                                                                                                                                             Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025''i 0,035”, min. długość robocza 2700mm giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwiająca utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwalająca przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 38 – Kaniule do wkłuć dotętniczych Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwi lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia (dł. 45mm 20G). Kaniula wyposażona w automatyczną zastawkę anty-zwrotną i łącznik bezigłowy. Kaniula tętnicza ma być wykonana z wysokiej jakości materiału - z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), z nieinwazyjnym systemem mocowania z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8 mm x 26 mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SWZ, tzn. z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, wymagania dotyczące samej kaniuli zgodnie z SWZ. | 20G |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 39 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych                                                                                            Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>20 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 3 m. Czujnik w technologii TruSignal GE. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk do monitora Blue Flat |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 40 – Klipsownice do tamowania krwawień z przewodu pokarmowego                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; min. długość robocza 2300 mm; klipsy z mikro ząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, do kanału roboczego 2,8 mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, długość min. narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; min. długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; do endoskopu 2,8 mm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 4 | Klipsy jednorazowe , długość ramion klipsa 6,0 mm, 7,5 mm; 9,0 mm kąt rozwarcia ramion 90 stopni; 135 stopnia możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 41 – Jednorazowe balony trójkanałowe do usuwania złogów                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 20,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność 5,6 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 42 – Jednorazowe protezy                                                                                                                                                                        Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z polietylenu zawierającego środek kontrastujący; średnica protezy 7 Fr, odległość między listkami 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900 mm; średnica wewnętrzna 1,73 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr , długość protezy 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm. |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 3 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12 Fr, długość protezy 50 mm -150 mm; długość narzędzia 1900 mm; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm. |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 4 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, 8.5 FR,10 Fr,12 Fr odległość między listkami 50 mm -180 mm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 43 – Przyrząd laparoskopowy do zabiegów urologicznych                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd laparoskopowy 10 mm jednorazowego użytku z woreczkiem do ewakuacji pobranych próbek. Długość trzonu 29,5 cm, pojemność 190 ml, pakowane nie więcej niż po 6 sztuk. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 44 – Sonda Sengstakena Kod CPV: 33141641-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy min. 100 cm. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 45 – Sfinkterotom                                                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20 mm-30 mm. Nosek o długości 3-5 mm zwężany. Długość narzędzia 1800-1900 mm , kompatybilny z prowadnikiem 0,035´´, do kanału roboczego 2,8 mm. Posiada znaczniki widoczne w obrazie Rtg. |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. każda w innym rozmiarze (20 mm, 25mm) |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu.