
Woźniki dnia: 2021-05-07
Urząd Miejski w Woźnikach
Rynek 11
42-289 Woźniki
……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP 271.2.2021
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ligockiej w Lubszy” – znak sprawy ZP 271.2.2021.
Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Prośba o odpowiedzi/wyjaśnienia, dotyczące głównie zapisów w załączonej dokumentacji STWiORB :

1) 1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

   4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów.

W związku z możliwością występowania wód gruntowych, prosimy o przekazanie geologii a w związku z przygotowaniem operatu wodno-prawnego, wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia ponad wymagane 45 dni.

   8) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe)

Czego Zamawiający będzie żądał wobec powyższego zapisu.

2) 1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

    3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie dokumentacji z inspekcji CCTV?

    7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;

Wyników badań i pomiarów czego, będzie Zamawiający oczekiwał?

3) 1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe

Brak w przedmiarze robót kosztów wykonania, dostarczenia i montażu tablic informacyjnych (w trakcie budowy) i tablic pamiątkowych (po zakończeniu roboty). Prosimy o podanie kosztów wykonania w/w tablic a także o załączenie wzoru i wymiarów wymaganych tablic pamiątkowych.

4) 1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wnosimy o wykreślenie zapisu : "Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych"

5) 1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

      Zamawiający posiada pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi.

Prosimy o dostosowanie zapisów do tematu zamówienia tj. robót wodociągowych.

6) 1.5.3. Warunki gruntowe

     Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej

W Projekcie Budowlanym pkt 1.7 (Warunki geologiczne) jest zapis : 

"Dla niniejszej inwestycji wydano opinię geotechniczną na podstawie wierceń prowadzonych w maju 2020r. Wiercenia prowadzone w styczniu obejmowały wykonanie 18 otworów geotechnicznych w Kamienicy (…)"

Prosimy o tą dokumentację (opinię geotechniczną).

7) poz. 26 - przedmiar robót :

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr. 50 mm montowane

sprzętem ręcznym - 2 kpl.

Zarówno na profilu podłużnym (rysunek 2.3) jak i w SWZ (pkt 4 - opis przedmiotu zamówienia) występuje Zasuwa żeliwna DN50 z trzpieniem, podkładką i skrzynką uliczną - 1 kpl.

Prosimy o podanie właściwej ilości.

Wobec powyższych pytań i wątpliwości, wnosimy o :

- sprawdzenie, poprawienie i ponowne załączenie Specyfikacji Technicznej; 

- załączenie na stronie internetowej kosztorysu inwestorskiego w wersji ath. lub kst. żeby każdy  z uczestników postępowania, miał - jako podstawę do uczciwej wyceny - dokładnie te same ilości robót a co za tym idzie, taką samą ilość robocizny, potrzebnych materiałów i pracy sprzętu;

- podanie do wiadomości publicznej jaka jest kwota przyjęta przez Zamawiającego, zabezpieczająca wykonanie zamówienia. 

Ponadto, wnosimy też o przesunięcie terminu składania ofert w związku z niezbędną potrzebą dokonania wizji lokalnej na miejscu budowy i możliwością pojawienia się kolejnych pytań lub wątpliwości.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. 1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
4) W załączeniu dołączamy opinię geotechniczną. Według opinii geotechnicznej na terenie planowanej inwestycji nie występują wody gruntowe. 

8) Przy wykonywaniu prac zgodnie z projektem budowalnym rysunki warsztatowe i montażowe nie będą wymagane. 

2. 1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

3) Nie, zadanie nie obejmuje inspekcji CCTV projektowanej kanalizacji sanitarnej.

7) Nie, zadanie które jest częścią projektowanej inwestycji nie wymaga wykonywania badań i pomiarów elektrycznych.

3. 1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tylko dwie tablice informacyjne w trakcie budowy. 

4. 1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Nie, zadanie które jest częścią projektowanej inwestycji nie wymaga wykonywania inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych.

5. 1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiający posiada zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej nr WB.6743.2.19.2021. 

6.  1.5.3. Warunki gruntowo-wodne 

Załączona dokumentacja geotechniczna wraz z wierceniami została wykonana w maju 2020 roku. Zapis dotyczący prac prowadzonych w styczniu jest błędny. W załączeniu do wiadomości przekazuję wersję PDF opinii geotechnicznej.

7. poz. 26 - przedmiar robót 

Prawidłowa wartość to 1 szt. zasuwy żeliwna DN50.
Na stronie internetowej zamieszczono przedmiar  w wersji ath.

Kwota  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie – 300 000,00 zł brutto.
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 13.05.2021 godz. 11:30.



1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


