Woźniki dnia: 2021-05-07

**Urząd Miejski w Woźnikach**

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP 271.2.2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ligockiej w Lubszy**”– znak sprawy **ZP 271.2.2021.**

Zamawiający, **Urząd Miejski w Woźnikach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 2**  1. Jeżeli pozycja nr 36 z przedmiaru dotyczy rury ochronnej przyłącza pod drogą to według profilu powinno być 83 m rury a nie 71 m. Proszę o wyjaśnienie.  2. Czy przyłącza na drugą stronę ulicy mają być wykonane metodą przewiertu? Jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.  3. Gdzie mają być zastosowane rury ochronne z pozycji 37 i 38 (PE125 oraz PE180)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  1. Prawidłowa, łączna długość rur ochronnych ?110mm wynosi 83m zgodnie z rysunkiem profili sieci wodociągowej.  2. Zgodnie z decyzją inwestora prace budowlane w ramach sieci wodociągowej będą połączone z przebudową drogi powiatowej.  W związku z tym, w projekcie przyjęto wykonanie przejść metodą przewiertu z zabezpieczeniem odcinka pod nawierzchnią drogi przy pomocy rur ochronnych.  3. Pozycje 37 i 38 zawierają rury ochronne, które zostały usunięte z dokumentacji projektowej.  W związku z tym nie zostaną zastosowane podczas prac budowlanych. |