Pakiet 1 - Kasety do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynnikowym             CPV: 33696000-5

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Termin ważności (w mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta czujników do analizatora parametrów krytycznych kompatybilna z urządzeniem Radiometer ABL90 FLEX PLUS, pozwalająca na oznaczenie minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2Hb, HbF, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany. Możliwość wykonania min. 300 testów. W zestawie z kasetą pakiet odczynnikowy przeznaczony do kalibracji czujników, wykonywania kontroli jakości, oceny dokładności i precyzji, płukania systemu pomiarowego oraz zbiórki odpadów. Ważność kasety i odczynników po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. W zestawie papier w rolce pozwalający na wydruk min. 300 badań. |  |  |  | 72 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Termin ważności: Minimum 3 miesiące

PAKIET 2 – Szybki, immunologiczny test jakościowy do wykrywania 5 klas karbapenemaz               CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Termin ważności (w mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szybki, immunologiczny test jakościowy do wykrywania wszystkich 5 klas karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM, w opakowaniu nie więcej niż 20 testów |  | 120 szt./ 6 opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin ważności: Minimum 6 miesięcy

PAKIET 3 – Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama                                                              CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Termin ważności (w mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama. Zestaw składający się z czterech butelek z zakraplaczem o pojemności 250 ml każda. |  | 12 opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin ważności: Minimum 6 miesięcy

PAKIET 4 – Test do szybkiego wykrywania karbapenemaz                                                                      CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Termin ważności (w mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do szybkiego wykrywania szczepów Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii wytwarzających karbapenemazy, w opak./zestawie nie więcej niż 10 testów. W opak./zestawie wszystkie odczynniki konieczne do wykonania badania. |  | 150 testów/ 15 opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin ważności: Minimum 6miesięcy