Kraków dnia: 2021-05-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-dzp.272-130/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21” – znak sprawy KC-zp.272-130/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco: Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zamianę studni kablowych opisanych w przedmiarze oraz zestawieniu materiałów na studnie z tworzywa PE. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zaprojektowanych studni kablowych modułowych wykonanych z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym na studnie z tworzywa PE

Kanclerz

mgr inż. Henryk Zioło