Poznań dnia: 2021-05-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZW/DZP/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie:

1. Przystosowanie łazienek ogólnodostępnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

2. Remont Kuchni Centralnej

3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni” – znak sprawy SZW/DZP/12/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1 ) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia plus inne na których trzeba zapewnc bezpieczeństwo normy olśnienia, urzytkowników czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Odpowiedź: Nie, nie ma. 2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm jeśli taki są , na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw, które mają zastosowane a nie zostały podane do realizacji przedsiewzięcia . oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 "Światło i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Odpowiedź: Nie posiadamy norm. 3) Czy wykonawcy którzy brali udział w postepowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp Led które nieniespełniających norm, i podstaw prawnych dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 4) Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone badaniami ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego: Odpowiedź: Projekt i zawarte w nim rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami 5) Brak jest opisów ogólnych opisów lampy ich ich do uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Odpowiedź: Projekt i zawarte w nim rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU. 1. W związku z rozbieżnościami między SWZ a Ogłoszeniem o zamówieniu w zakresie wysokości wadium dla tematu 1 „Przystosowanie łazienek ogólnodostępnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” prosimy o doprecyzowanie wartości wadium (100 zł czy 10.000,00 zł?). Odpowiedź: 100 zł. 2. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 1 [Definicje] Ilekroć w niniejszej umowie zostanie użyte pojęcie: (…) „Dokumentacja " lub „Przedmiot Umowy”- oznacza kompleksowy, finalny rezultat prac Wykonawcy zrealizowany na podstawie Umowy - obejmujący w szczególności projekt budowlany i wykonawczy dla ______________ j dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na działce nr 2/21 obręb Golęcin ark. 27 w Poznaniu niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Ilekroć w Umowie wskazany jest Przedmiot Umowy należy przez to rozumieć również wszelkie czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany w związku realizacją Umowy, Zgodnie z § 2 2. Wykonawca oświadcza, że: 3. Na Dokumentację składać się będzie projekt budowlany i wykonawczy dla ________ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na działce nr 2/21 obręb Golęcin ark. 27 w Poznaniu. Zgodnie z § 3 4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest w ramach niniejszej umowy doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3. Proszę o doprecyzowanie jakie uzgodnienia i pozwolenia Zamawiający ma na myśli. Biorąc pod uwagę zakres i termin realizacji proszę o potwierdzenie, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje uzyskania pozwolenia na budowę ani żadnych uzgodnień i opinii. Proszę też o potwierdzenie, że zamówienie zgodnie z SWZ nie obejmuje wykonania projektu budowlanego, tylko rysunki wykonawcze. Odpowiedź: Wykonawca nie musi uzyskać pozwolenia na budowę. Nie obejmuje projektu budowlanego. 3. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 2 8. W zakresie nie ujętym w Umowie, zakres prac oraz metodykę realizacji prac objętych Umową określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy W dokumentacji przetargowej brak opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”, czy Zamawiający ma na myśli pkt. 4 SWZ? Jeżeli nie, prosimy o udostępnienie dokumentu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli pkt. 4 SWZ. 4. W związku z §3 wzoru umowy dotyczącym nadzoru autorskiego proszę o potwierdzenie, że w należy go ująć w cenie oferty i określenie w jakim okresie (np. ile miesięcy od odbioru dokumentacji przez Zamawiającego) Wykonawca ma go uwzględnić. Odpowiedź: Tak, nadzór autorski należy ująć w cenie, na czas realizacji nie dłużej niż do 31.12.2021r.. 5. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z §3 2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, Proszę o określenie, jakiego rodzaju, z jakiego powodu i ile w/w zmian Wykonawca może być zobowiązany dokonać w ramach Nadzoru Autorskiego. Powyższy zapis umowy skutkować może dla Wykonawcy koniecznością wykonania – i to niejednokrotnie – nawet całej dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedź: Na etapie zawarcia umowy ww. zapis zostanie wykreślony. 6. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z §4[Pozostałe Obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca w ramach należytego wykonania Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 zobowiązany jest również do: 4) w przypadku, w którym okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, warunków, sprawdzeń; Proszę o potwierdzenie, że przedmiot umowy nie obejmuje żadnych uzgodnień, opinii i pozwoleń. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 7. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z §4[Pozostałe Obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca w ramach należytego wykonania Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 zobowiązany jest również do: 5) złożenie stosownych wniosków i uzyskanie: decyzji o lokalizacji celu publicznego (Urząd Miasta Poznania) oraz warunków technicznych przyłączenia; opracowanie projektu budowlanego i przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, a następnie przeprowadzenie procedury i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę; Proszę o weryfikację powyższego zapisu i jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie decyzji, jakie uzyskać ma Wykonawca. Odpowiedź: Zapis nie dotyczy powyższego przedmiotu zamówienia. Zapis zostanie wykreślony na etapie zawarcia umowy. 8. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z §4[Pozostałe Obowiązki Wykonawcy] 1. 7) Zamawiający załącza jako opis przedmiotu zamówienia posiadaną koncepcję nowoprojektowanej Kuchni wskazanej W dokumentacji przetargowej brak w/w załącznika, prosimy o udostępnienie. Odpowiedź: Zapis nie dotyczy powyższego przedmiotu zamówienia. Zapis zostanie wykreślony na etapie zawarcia umowy. 9. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 6 [Terminy realizacji Umowy] 3. Na potrzeby Umowy, przez wykonanie Przedmiotu Umowy w całości, Strony rozumieją odbiór wykonania poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w Umowie, na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez Strony, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego oraz pełne wdrożenie przedmiotu Umowy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego potwierdzone protokołami z realizacji wdrożenia oraz szkolenia, powinny zakończyć się najpóźniej w Terminie Końcowym wykonania Umowy, określonym w ust. 2 powyżej. Prosimy o wykreślenie wskazanego zapisu lub określenie w jakim zakresie Wykonawca ma przeszkolić personel Zamawiającego. Odpowiedź: Zapis nie dotyczy powyższego przedmiotu zamówienia. Zapis zostanie wykreślony na etapie zawarcia umowy. 10. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 7 [Procedura odbioru prac] 8. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na piśmie Dokumentację w 5 egzemplarzach. Zgodnie z SWZ należy wykonać 2 papierowe egzemplarze dokumentacji, proszę o wskazanie właściwej ilości. Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 egzemplarzy. 11. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 7 [Procedura odbioru prac] 9. Cała Dokumentacja zostanie również przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płytach CD w ilości __ egzemplarza w formacie plików PDF oraz w formatach w wersji pozwalającej na edycję dokumentów DWG, ATH itp. Zgodnie z SWZ należy wykonać 1 egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej – proszę o potwierdzenie. Odpowiedź: Tak, 1 egz. 12. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z § 7 [Procedura odbioru prac] 11. Zamawiający może odmówić odbioru Dokumentacji w przypadku, gdy ma ona Wady lub nie spełnia warunków określonych w Umowie. W takim przypadku, gdy w dokumencie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający wyraził negatywną ocenę, stwierdził istnienie Wad uważa się, że protokół odbioru Sprzętu nie został podpisany bez zastrzeżeń, co jest równoznaczne z tym, że w rozumieniu niniejszej Umowy nie wystąpił warunek do uznania, że nastąpiło wydanie Dokumentacji. Prosimy o zmianę słowa „Sprzętu” na „Dokumentacji”. Odpowiedź: Tak. 13. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z §13 [Kary umowne] 2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Łączna wartość kar umowny nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł brutto. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika tak wysoki limit łącznej wartości kar umownych, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na 10 000,00 zł. 14. Dotyczy – wzór umowy Zgodnie z 9. §14 [Odstąpienie od Umowy i Rozwiązanie Umowy] 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane. Zamawiający może jednak zatrzymać wybraną przez siebie część prac wykonanych za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje odpowiednie wynagrodzenie za część prac wykonanych do momentu odstąpienia od Umowy. 6. O ile umowa nie stanowi inaczej, z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym w szczególności z tytułu wynagrodzenia za prace wykonane lub za utracone zyski. Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów jako wyjątkowo niekorzystnych dla Wykonawcy i zupełnie nieadekwatnych do kar, które w analogicznych sytuacjach zobowiązany jest płacić Zamawiającemu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 15. Dotyczy – temat 1 „Przystosowanie łazienek ogólnodostępnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania projektu instalacji wentylacji z uwagi na istniejącą instalacje grawitacyjną, do której należy się wpiąć. Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wykonania projektu instalacji wentylacji z uwagi na istniejącą instalację grawitacyjną, do której należy się wpiąć. 16. Dotyczy – temat 2 zadanie 2 „Remont wentylacji w Kuchni Centralnej który musi zapewnić skutecznie działającą wymianę powietrza w pomieszczeniu Kuchni Głównej, zapewnić nad kotłami odciągi miejscowe oraz klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku pracowników kuchni.” Proszę o potwierdzenie, że w zakresie jest przywrócenie sprawności wentylacji wyciągowej w miejscu kotłów wraz z wymianą i doborem wentylatorów wyciągowych, czyszczeniem odcinków wyciągowych i montażem okapów kuchennych – bez wentylacji nawiewnej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 17. Dotyczy temat 3 „Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni” Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z realizacji w/w tematu. Odpowiedź: Zadanie nr 3 zostało unieważnione. 18. Czy Zamawiający dysponuje podkładami w formacie ATH? Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert z dnia 17.05.2021r. na 21.05.2021r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem