Kraków dnia: 2021-05-14

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/13/2021/4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I” – znak sprawy ZP/13/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pakiet nr 7 POZ. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki płaskie wąskie jednorzędowe, samodociskowe o obniżonym kontakcie, długości 37 - 145 mm, grubości 3,5 mm, otwory pod wkręty 3,5 mm. Odpowiedź: Tak. POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany 7,0 mm, dł. 40 - 130mm, gwint długości 16 - 32mm, gniazda heksagonalne, otwór centralny 2,1mm. Odpowiedź: Tak. POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut pętlowy: długość 10m, grubość 0,3mm-1,6mm Odpowiedź: Tak. POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kischnera z otworem i ostrzem typu lancet dł. 310 mm, grubość 2 - 3 mm Odpowiedź: Tak. POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kischnera z oliwką ograniczającą zakończenie lancet jednostronny dł. 380 mm, grubość 1,8-2,2 mm Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski