Pakiet 1 - Kasety do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynnikowym             CPV: 33696000-5

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Termin ważności (w mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta czujników do analizatora parametrów krytycznych kompatybilna z urządzeniem Radiometer ABL90 FLEX PLUS, pozwalająca na oznaczenie minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2Hb, HbF, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany. Możliwość wykonania min. 300 testów. W zestawie z kasetą pakiet odczynnikowy przeznaczony do kalibracji czujników, wykonywania kontroli jakości, oceny dokładności i precyzji, płukania systemu pomiarowego oraz zbiórki odpadów. Ważność kasety i odczynników po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. |  |  |  | 72 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier w rolce kompatybilny z aparatem ABL90 FLEX PLUS. Ilość rolek pozwalająca na wydruk przynajmniej 300 badań miesięcznie na 1 aparat (w okresie umowy łącznie 21600 wydruków badań) |  |  |  | liczba rolek …* szt. liczba najmniejszego opakowania ….* |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Termin ważności: Minimum 3 miesiące

* uzupełnia Wykonawca