Nr sprawy: ZP/20/2021 - Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych
Załącznik nr 1


	Pakiet 1 - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum i Atom

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt.
	cena jedn. bez VAT
	Wartość netto
(bez VAT)
	Wartość podatku VAT w zł oraz %
	Wartość brutto (z VAT)
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności/ okres gwarancji – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, wtyk SDS z kablem o długości min. 3,5m
	50
	
	
	
	
	 
	 

	2
	Kabel do szczypiec bipolarnych, złącze proste, wtyk SDS, długość min. 3m
	35
	
	
	
	
	 
	 

	3
	Szczypce bipolarne proste, długość 195mm±5mm, zakończenie 2mm
	6
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Szczypce bipolarne proste, długość 160mm±5mm, zakończenie 2mm
	15
	
	
	
	
	 
	 

	5
	Szczypce bipolarne proste długość 220mm±mm, zakończenie 2mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	6
	Szczypce bipolarne kątowe, długość 195mm±mm, zakończenie 2mm
	7
	
	
	
	
	 
	 

	7
	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 18cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS 
	1
	
	
	
	
	 
	 

	8
	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 23cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	9
	Elektroda neutralna, silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, z kablem dł. min. 4m, wtyk EMED do SPECTRUM
	1
	
	
	
	
	 
	 

	10
	Elektroda lancet kątowy, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	11
	Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	12
	Elektroda kulka prosta, 2mm, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	13
	Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	14
	Elektroda kulka prosta, 6mm, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	15
	Elektroda igła prosta, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	16
	Przedłużacz elektrod monopolarnych, średnica 4mm, długość 150mm±5mm, uchwyt 4mm
	2
	
	
	
	
	 
	 

	17
	Przedłużacz elektrod monopolarnych, średnica 4 mm, długość 100mm±5mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	18
	Kabel do elektrody monopolarnej, laparoskopowej, dł. min. 3m, wtyk SDS
	5
	
	
	
	
	
	

	19
	Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90o, 0,6 x 1,5 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	20
	Elektroda bipolarna, igła zagięta 90o, 0,6 x 4 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	6
	
	
	
	
	 
	 

	21
	Elektroda bipolarna do waporyzacji –Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4mm, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	22
	Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min. 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	23
	Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 3m, wtyk płaski
	10
	
	
	
	
	 
	 

	24
	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci
	4000
	
	
	
	
	 
	 

	25
	Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel o dł. min 3,5m, wtyk SDS/Luer-lock
	1
	
	
	
	
	 
	 

	26
	Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm±5mm, śr. 5mm
	1
	
	
	
	
	 
	 

	27
	Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 320mm±5mm, śr. 5mm
	1
	
	
	
	
	 
	 

	28
	Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel o dł.. min. 4,5m, wtyk 6-pinowy
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Bipolarny instrument laparoskopowy wielorazowy, sterylizowalny składający się z: wkład disktor Maryland dł. 340mm±5mm; rurka zewnętrzna śr. 5mm, dł. 340mm±5mm; uchwyt z kablem o dł. min. 3m, wtyk SDS
	6
	
	
	
	
	 
	 

	 
	RAZEM
	x
	
	
	
	
	x
	x


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Uwaga: Do oferty należy dołączyć foldery ( materiały firmowe) potwierdzające parametry i rozmiary.

	Pakiet 2 - Akcesoria do laparoskopii, histeroskopii, artroskopii

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt.
	cena jedn. bez VAT
	Wartość netto
(bez VAT)
	Wartość podatku VAT w zł oraz %
	Wartość brutto (z VAT)
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności/ okres gwarancji – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Uszczelka pod klapkę zamykającą kanał troakaru do zaworu wielofunkcyjnego Storz 30160M1 (śr. 5 mm)
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Uszczelka pod klapkę zamykającą kanał troakaru do zaworu wielofunkcyjnego Storz 30103M1 (śr. 10 mm)
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Uszczelka pod klapkę zamykającą kanał troakaru do zaworu wielofunkcyjnego Storz 30107M1 (śr. 13 mm)
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Uszczelka typu pokrywka na troakar do narzędzi laparoskopowych o średnicy 5 mm (50/4,0)
	50
	
	
	
	
	
	

	5
	Uszczelka typu pokrywka na troakar do narzędzi laparoskopowych o średnicy 10 mm (60/10)
	50
	
	
	
	
	
	

	6
	Uszczelka typu pokrywka na troakar do narzędzi laparoskopowych o średnicy 13 mm 
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, średnica otworu 0,8 mm, typu Storz 27550A
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Membrana kopułki ciśnienia do pompy Storz Endomat Hamou
	50
	
	
	
	
	
	

	9
	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5 mm, długość 36 cm, kompatybilny z narzędziami laparoskopowymi Storz
	15
	
	
	
	
	
	

	10
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. 5 mm, długość rob. 36cm±0,5cm, typu Storz 26775UE
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, długość rob. 36cm±0,5cm, typu Storz 26775UF
	4
	
	
	
	
	
	

	12
	Elektroda kulkowa do fistuloskopii, monopolarna, 7 Fr, długość 53cm±0,5cm, typu Storz 27770D
	6
	
	
	
	
	
	

	13
	Elektroda igłowa do histeroskopii, waporyzacyjna, bipolarna, półsztywna, 5 Fr., długość 36cm±0,5cm, typu Storz 26159BE
	6
	
	
	
	
	
	

	14
	Nożyczki ostro zakończone do histeroskopii, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., długość 34cm±0,5cm, typu Storz 26159SHW
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Kleszcze chwytająco-biopsyjne do histeroskopii, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., długość 34cm±0,5cm, typu Storz 26159UHW
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	Przewód w.cz., bipolarny, dł. 300cm±10cm typu Storz 26176LE do zastosowania z diatermią chirurgiczną Storz Autocon II 400
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Dren pompy ARTHRO/LAP (bez łączników) typu Storz 20330386
	25
	
	
	
	
	
	

	18
	Dren pompy HYST (bez łączników) typu Storz 20330286
	25
	
	
	
	
	
	

	19
	Oring 25x1,5 mm typu Storz 20330188
	30
	
	
	
	
	
	

	20
	Smar do zaworów instrumentów typu Storz 27657
	30
	
	
	
	
	
	

	21
	Dren płuczący, silikonowy, sterylizaowalny, z kompetem przyłączy, kompatybilny z pompą Storz Duomat i pokrywą 26310035; dren typu Storz 20300045
	10
	
	
	
	
	
	

	22
	Dren insuflacyjny CO2, sterylizowalny, z kompletem przyłączy; dren typu Storz 20400143
	5
	
	
	
	
	
	

	23
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 10 cm
	4
	
	
	
	
	
	

	24
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 15 cm
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 18 cm
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Zestaw uszczelek do resektoskopu operacyjnego typu Storz 24941SP
	4
	
	
	
	
	
	

	27
	Zestaw drenu do płukania z 2 igłami, jednorazowy, do pompy Storz Arthropump Power, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031328-10
	200 szt. (20 op.)
	
	
	
	
	
	

	28
	Zestaw drenu do ssania z 2 przyłączami ssącymi, jednorazowy, do pompy Storz Arthropump Power, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031228-10
	200 szt. (20 op.)
	
	
	
	
	
	

	29
	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny do pompy Storz Endomat Select (urologia), 1op=10 szt., typu Storz 031523-10
	80 szt. (8 op.)
	
	
	
	
	
	

	30
	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny do pompy Storz Endomat Select (laryngologia), 1op=10 szt., typu Storz 031529-10
	200 szt. (20 op.)
	
	
	
	
	
	

	31
	Zestaw drenu do płukania do histeroskopii, z 2 igłami, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select., sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031523-10
	130 szt. (13 op.)
	
	
	
	
	
	

	32
	Zestaw drenu do płukania do laparoskopii, z 2 igłami, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select., sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031524-10
	130 szt. (13 op.)
	
	
	
	
	
	

	33
	Zestaw drenu do ssania, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 130 szt. (13 op.)
	260 szt. (26 op.)
	
	
	
	
	
	

	34
	Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, do insuflatora Storz Endoflator 50, jednorazowy, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031210-10
	50 szt. (5 op.)
	
	
	
	
	
	

	35
	Filtr gazu CO2 do insuflatorów Storz Endoflator 40 i 50, sterylny, 1op=25 szt., typu Storz 031122-25
	700 szt. (28 op.)
	
	
	
	
	
	

	36
	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących Storz, niesterylny, 1op=10 szt., typu 031124-10
	20 szt. (2 op.)
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	x
	x
	
	
	
	x
	x


.............................................................

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


