Nr sprawy: ZP/20/2021 - Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych
Załącznik nr 1


	Pakiet 1 - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum i Atom

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt.
	cena jedn. bez VAT
	Wartość netto
(bez VAT)
	Wartość podatku VAT w zł oraz %
	Wartość brutto (z VAT)
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności/ okres gwarancji – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, wtyk SDS z kablem o długości min. 3,5m
	50
	
	
	
	
	 
	 

	2
	Kabel do szczypiec bipolarnych, złącze proste, wtyk SDS, długość min. 3m
	35
	
	
	
	
	 
	 

	3
	Szczypce bipolarne proste, długość 195mm±5mm, zakończenie 2mm
	6
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Szczypce bipolarne proste, długość 160mm±5mm, zakończenie 2mm
	15
	
	
	
	
	 
	 

	5
	Szczypce bipolarne proste długość 220mm±mm, zakończenie 2mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	6
	Szczypce bipolarne kątowe, długość 195mm±mm, zakończenie 2mm
	7
	
	
	
	
	 
	 

	7
	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 18cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS 
	1
	
	
	
	
	 
	 

	8
	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 23cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	9
	Elektroda neutralna, silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, z kablem dł. min. 4m, wtyk EMED do SPECTRUM
	1
	
	
	
	
	 
	 

	10
	Elektroda lancet kątowy, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	11
	Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	12
	Elektroda kulka prosta, 2mm, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	13
	Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	14
	Elektroda kulka prosta, 6mm, uchwyt 4mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	15
	Elektroda igła prosta, uchwyt 4mm
	10
	
	
	
	
	 
	 

	16
	Przedłużacz elektrod monopolarnych, średnica 4mm, długość 150mm±5mm, uchwyt 4mm
	2
	
	
	
	
	 
	 

	17
	Przedłużacz elektrod monopolarnych, średnica 4 mm, długość 100mm±5mm
	5
	
	
	
	
	 
	 

	18
	Kabel do elektrody monopolarnej, laparoskopowej, dł. min. 3m, wtyk SDS
	5
	
	
	
	
	
	

	19
	Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90o, 0,6 x 1,5 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	20
	Elektroda bipolarna, igła zagięta 90o, 0,6 x 4 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	6
	
	
	
	
	 
	 

	21
	Elektroda bipolarna do waporyzacji –Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4mm, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	22
	Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min. 3m, wtyk SDS
	1
	
	
	
	
	 
	 

	23
	Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 3m, wtyk płaski
	10
	
	
	
	
	 
	 

	24
	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci
	4000
	
	
	
	
	 
	 

	25
	Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel o dł. min 3,5m, wtyk SDS/Luer-lock
	1
	
	
	
	
	 
	 

	26
	Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm±5mm, śr. 5mm
	1
	
	
	
	
	 
	 

	27
	Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 320mm±5mm, śr. 5mm
	1
	
	
	
	
	 
	 

	28
	Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel o dł.. min. 4,5m, wtyk 6-pinowy
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Bipolarny instrument laparoskopowy wielorazowy, sterylizowalny składający się z: wkład disktor Maryland dł. 340mm±5mm; rurka zewnętrzna śr. 5mm, dł. 340mm±5mm; uchwyt z kablem o dł. min. 3m, wtyk SDS
	6
	
	
	
	
	 
	 

	 
	RAZEM
	x
	
	
	
	
	x
	x


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Uwaga: Do oferty należy dołączyć foldery ( materiały firmowe) potwierdzające parametry i rozmiary.

	Pakiet 2 - Akcesoria do laparoskopii, histeroskopii, artroskopii I

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt.
	cena jedn. bez VAT
	Wartość netto
(bez VAT)
	Wartość podatku VAT w zł oraz %
	Wartość brutto (z VAT)
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności/ okres gwarancji – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, średnica otworu 0,8 mm, typu Storz 27550A
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5 mm, długość 36 cm, kompatybilny z narzędziami laparoskopowymi Storz
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. 5 mm, długość rob. 36cm±0,5cm, typu Storz 26775UE
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, długość rob. 36cm±0,5cm, typu Storz 26775UF
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	Elektroda kulkowa do fistuloskopii, monopolarna, 7 Fr, długość 53cm±0,5cm, typu Storz 27770D
	6
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektroda igłowa do histeroskopii, waporyzacyjna, bipolarna, półsztywna, 5 Fr., długość 36cm±0,5cm, typu Storz 26159BE
	6
	
	
	
	
	
	

	7
	Nożyczki ostro zakończone do histeroskopii, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., długość 34cm±0,5cm, typu Storz 26159SHW
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Kleszcze chwytająco-biopsyjne do histeroskopii, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., długość 34cm±0,5cm, typu Storz 26159UHW
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Przewód w.cz., bipolarny, dł. 300cm±10cm typu Storz 26176LE do zastosowania z diatermią chirurgiczną Storz Autocon II 400
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Smar do zaworów instrumentów typu Storz 27657
	30
	
	
	
	
	
	

	11
	Dren insuflacyjny CO2, sterylizowalny, z kompletem przyłączy; dren typu Storz 20400143
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 10 cm
	4
	
	
	
	
	
	

	13
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 15 cm
	4
	
	
	
	
	
	

	14
	Igła Veress'a z Luer-lock, dł. 18 cm
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Zestaw uszczelek do rektoskopu operacyjnego typu Storz 24941SP
	4
	
	
	
	
	
	

	16
	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny do pompy Storz Endomat Select (urologia), 1op=10 szt., typu Storz 031523-10
	80 szt. (8 op.)
	
	
	
	
	
	

	17
	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny do pompy Storz Endomat Select (laryngologia), 1op=10 szt., typu Storz 031529-10
	200 szt. (20 op.)
	
	
	
	
	
	

	18
	Zestaw drenu do płukania do histeroskopii, z 2 igłami, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select., sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031523-10
	130 szt. (13 op.)
	
	
	
	
	
	

	19
	Zestaw drenu do płukania do laparoskopii, z 2 igłami, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select., sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031524-10
	130 szt. (13 op.)
	
	
	
	
	
	

	20
	Zestaw drenu do ssania, jednorazowy, do pompy Storz Endomat Select, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 130 szt. (13 op.)
	260 szt. (26 op.)
	
	
	
	
	
	

	21
	Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, do insuflatora Storz Endoflator 50, jednorazowy, sterylny, 1op=10 szt., typu Storz 031210-10
	50 szt. (5 op.)
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	x
	x
	
	
	
	x
	x


.............................................................

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


