Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytanie - pakiet 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 31 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG do Holtera o rozmiarze 41 mm / 55 mm. Elektroda posiada nacięcie do umocowania kabla i spełnia wszystkie inne określone przez zamawiającego wymagania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie - pakiet 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 31 wyceny elektrod EKG za opakowanie jednostkowe 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel