Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: PZ/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Zapytanie 1 do pakietu 7 ( anestetyczna maska jednorazowego użytku) Czy zamawiający kierując się chęcią zasadą zdrowej konkurencji oraz chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta o poniższych parametrach: Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 1-6 rozmiar oznaczona odpowiednim kolorem pierścienia, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 3,4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru (3-żółty 4-czerwony, 5-fioletowy, 6-niebieski). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. ? Zdjęcie poglądowe masek Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 do zadania 26 lp.1, 2 ( zestawy urologiczne) Czy zamawiający dopuści do zaoferowania produkt wysokiej jakości szwajcarskiego producenta wg poniższej charakterystyki: Lp.1 Zestaw do przezskórnej nefrotomii w zestawie podstawowym: *Metalowa kaniula punkcyjna z wyraźnymi markerami na długości, 1,3mm ( 18Ga) , długość robocza igły 20cm ( długość całkowita 23,5cm), *Prowadnica Lunderquist'a 0,9mm x800mm z stałym rdzeniem, stal nierdzewna z elastyczną końcówka, * Rozszerzadła: 6,8,10,12 Ch/ Fr i długościach 20cm wykonana z elastycznego ABS *łącznik między zestawem a workiem *kranik trójdrożny, skalpel ,silikonowy dysk do mocowania cewnika do skory *Cewnik typu pigtail12 CH z zagiętym końcem, wyraźnym oznakowaniem odległości z otworami bocznymi. Długość robocza cewnika 30 cm (długość całkowita 35cm) element prostującym/ napinacz ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Lp.2 Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego 12 Ch , 14Ch : *Trokar *Prowadnica z stali nierdzewnej pokryta PTFE 0,038'', 80cm *Cewnik Pigtail 12 CH lub 14CH z poliuretanu z znacznikami długości i otworami na pętli z przesuwanym zaciskiem *metalowy napinacz cewnika Dodatkowo worek na mocz 2000ml z drenem 110cm , komora kroplowąm zatyczka, zawór ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel