Kraków dnia 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 7. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli, zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny z możliwością regulacji jego objętości (zawór) oraz w pierścień mocujący kodowany kolorem, ułatwiający identyfikację rozmiaru. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym. Maseczki w rozmiarze od 4-6 wyposażone są w antypoślizgowe krawędzie. Maseczki dostępne w rozmiarach od 0 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 11. Prosimy o dopuszczenie - Zestaw tlenowy do prowadzenia terapii tlenowej, przeznaczony dla jednego pacjenta, składający się z anatomicznie wyprofilowanej maski twarzowej, rezerwuaru O2 (worek) oraz drenu z PCV o długości 2,1 m, z możliwością jego odłączenia, ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. Korpus maski, usztywniony, wykonany z PP, kołnierz maski wykonany z TPE, miękkiego, atraumatycznego materiału, uformowanego tak, aby zapewnić szczelne przyleganie, z uwzględnieniem trzech punktów podporowych twarzy, mocowanie maski za pomocą gumki, produkt mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i DEHP. Zestaw dostępny w rozmiarze S oraz M/L. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pytanie 3 dotyczy projektu umowy - § 13, ust. 1 b) i 1 c): Prosimy o zmianę wysokości kar: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: b) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel