Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - V

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach: Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Rozmiar 8x1,5x2,5 cm. Cechy: o wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie o unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty o miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk o utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany o nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego o łatwość w posługiwaniu się o bezbolesna aplikacja i usuwanie o bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych o sznureczek Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel