Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - VI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 7 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w UE i naszym kraju normami? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 7 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne masek w innych kolorach niż obecnie wymaganie? Wymóg, aby m.in. rozmiar 4 kodowany był kolorem białym nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia klinicznego oprócz wskazania na konkretny wyrób, konkretnego wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 23 Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV, bez zawartości silikonu, lateksu, ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami? Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na tak nieprecyzyjnie zadane pytanie. W postepowaniu ZP/15/2021 pakiet nr 23 to: ”Igły do ostrzykiwań kolonoskopowe i gastroskopowe”. Wykonawca zadał pytanie dotyczące masek. W postępowaniu znajduje się kilka pakietów zawierających ten asortyment, nie ma wiec możliwości zidentyfikowania pakietu którego pytanie dotyczy. Dotyczy Pakietu 27 Czy Zamawiający dopuści filtr stosowany w anestezjologii i OIT filtr antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg skuteczności w środowisku wilgotnym stosuje tylko i wyłącznie jeden producent filtra opisanego w SIWZ, a którego skuteczność w porównaniu ze skutecznością filtracji bakterii i wirusów (parametru standardowo używanego przez producentów filtrów) jest stukrtonie mniejsza od powyżej zaproponowanego filtra i wynosi jedynie 99.999% (potwierdzeniem są oficjalne dokumenty z parametrami filtra opisanego w SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na tak nieprecyzyjnie zadane pytanie.  W postepowaniu ZP/15/2021 pakiet nr 27 to: ”Zestaw do spirometrii”. Wykonawca zadał pytanie dotyczące filtra.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel