Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - VIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczków do kaniul bez nr katalogowego ? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 8 poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika bez wyczuwalnego wskaźnika otwarty zamknięty? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 8 poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,32ml? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 8 poz.2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kraników bez nr katalogowego ? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 8 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 1,25ml? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 11 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z rezerwuarem z drenem o długości 200cm? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Agnieszka Biel