Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - X

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10 pakiet 2 1. Wnosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do drenażu opłucnowego ma posiadać suchą płynną regulację siły ssania w formie mechanicznego regulatora (pokrętła)? Odpowiedź: Tak. pakiet 43 2. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie równoważnych przyrządów laparoskopowych pasujących do trokara 10mm z samorozprężalnym woreczkiem do ewakuacji pobranych próbek. Długość prowadnicy 33cm, pojemność woreczka 200ml. Pakowane w opakowaniach po 5 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel