Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Pakiet nr 31 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 42 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 31 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 2 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 31 poz.2 Prosimy o dopuszczenie elektrody dla noworodków o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 31 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera o wymiarach 40mmx55mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 31 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy - §8 ust. 3 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. Odpowiedź: W przypadku niewyczerpania kwoty, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o przedłużenie umowy i Wykonawca może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy lub podjąć decyzję odmowną. Stosowny zapis znajduje się w projekcie umowy. Projekt umowy - §13 ust. 1b i 1c Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 13 ust. 1b i 1c projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto o którym mowa w art. 2 ust.1 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wysokości kar umownych oraz zmiany zapisów dotyczących kar umownych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel