Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XIV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków wykonanych z włókniny i plastiku, rozmiar 210 cm x 80 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5 2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizowanym tlenkiem etylenu. Odpowiedź: Dopuszczamy z zastrzeżeniem wymaganej średnicy części wprowadzanej do endoskopu. 3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm. Odpowiedź: Dopuszczamy z zastrzeżeniem wymaganej średnicy części wprowadzanej do endoskopu. 4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm. Odpowiedź: Dopuszczamy z zastrzeżeniem wymaganej średnicy części wprowadzanej do endoskopu Pakiet 16 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z poszerzonym rantem jako zabezpieczenia na zęby dla ochrony przed wypadnięciem ustnika. Odpowiedź: Tak. Pakiet 23 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 mm. Odpowiedź: Tak. 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm. Odpowiedź: Tak. Pakiet 40 8. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia ramion klipsa 12 mm. Odpowiedź: Tak. 9. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o długości 7,5 mm i 9,0 mm. Odpowiedź: Tak. Pakiet 41 10. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic 8,5 mm, 12 mm, 15 mm. Odpowiedź: Tak. 11. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic 12 mm, 15 mm, 18 mm. Odpowiedź: Tak. Pakiet 45 12. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotomów o długości 2000 mm. Odpowiedź: Tak.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel