Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XVIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18 Pytanie 1 Dot. pakietu nr 5, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o długości 1600 lub 1800 mm zamiast opisanych 1550 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Tak. Pytanie 2 Dot. pakietu nr 5, poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli hexagonalnej o średnicach 15 i 25 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Tak. Pytanie 3 Dot. pakietu nr 37, poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadnicy w wersji długiej tj. 4500 mm z końcówką hydrofilną na długości 50 mm ? Odpowiedź: Nie. Pytanie 4 Dot. pakietu nr 45, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego sfinkterotomu trójkanałowego z zwężanym noskiem o długości 5 mm ?Długości cięciw i rodzaj drutu zgodne z SIWZ.3 mm nosek dostępny dla długości cięciwy 20 mm. Długości całkowite w/w narzędzi 2000 mm. Odpowiedź: Tak.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel