Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XIX

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19 Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną z pompowanym mankietem, z możliwością regulacji wypełnienia poduszki, w rozmiarze 0-5, Kodowane odpowiednim kolorem pierścienia: rozmiar 0 - biały, rozmiar 1- różowy, rozmiar 2- żółty, rozmiar 3- zielony, rozmiar 4- czerwony, rozmiar 5- niebieski, maski pozbawione lateksu Odpowiedź: Nie dopuszcza się. pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy czysty mikrobiologicznie do respiratora z pułapką wodną o następujących parametrach: Rodzaj rur:; karbowane (PE). Długość rur; 160 cm. Przeznaczenie; Dla dorosłych. Złącza rur; 22 mm (EVA). Złącze proste; 22mmM-22mmM. Długość ramienia; 60 cm. Pułapka wodna; 1 szt. Średnica rur; 22 mm. Porty w trójniku z zatyczkami temperaturowy 7,5 mm wewnątrz. ciśnienowy 5,5 mm na zewnątrz. Średnica złącz trójnika; 22mm, 15 mm. Łącznik; 22mmM-22mmM. Kolanko z portem Luer-Lock; wkręcany koreczek luer lock. Zatyczka; 22mmF (czerwona). Zalecany czas stosowania:; do 7 dni*). Opakowanie; folia. *) potwierdzone przez producenta. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych czystą mikrobiologicznie z rezerwuarem i drenem o dł. 200cm? Odpowiedź: Nie dopuszcza się długości 200 cm. Pakiet 20 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy współosiowy rura w rurze o dł 180 cm, zawierający karbowaną rur zewnętrzną przeźroczystą, karbowaną wewnętrzną o kolorze niebieskim, kolanko z portem luer-lock wyjmowane z łącznika Y, dające ustawić się w dowolnej pozycji, port luer lock zabezpieczony stabilnie wkręcanym koreczkiem , rozciągliwa rura wydechowa (pozwalająca na odprowadzenie gazów wydechowych, dł. całkowita ok 200 cm, material EVA, PE i PE, czysty mikrobiologicznie? Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel