Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XX

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20 Dotyczy Pakietu 29 - Czy Zamawiający w pozycji 2 będzie wymagał, żeby worek posiadał zawór odpowietrzający i kranik spustowy? Odpowiedź: Tak, dopuszcza się. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. - Czy Zamawiający oczekuje, że będzie miał możliwość wyboru między dwoma rozmiarami igły Veressa? Odpowiedź: Dopuszcza się , pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 do oddzielnego pakietu? Odpowiedź: Nie dopuszcza się wydzielenia pozycji z pakietu. Dotyczy pakietu 36 - Czy Zamawiający w pozycjach 3 i 4 dopuści prowadnice o długości odpowiednio 225mm i 335mm stosowane obecnie przez Zamawiającego? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 2. Czy Zamawiający w pozycjach 6 i 7 dopuści prowadnice z prostą końcówką - w przypadku długich prowadnic miejsce zagięcia zależy od operatora? Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel