Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21 Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne dostępne w rozmiarach 0-5 z kolorowym pierścieniem dla rozmiaru: 2-żółty, 3-zielony, 4-czerwony, 5-niebieski z wytłoczonym na korpusie rozmiarem odpowiednio jak na zdjęciu? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 7. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico. Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty o objętości wypełnienia 0,3ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z drenem tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty o objętości wypełnienia 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z workiem i drenem o długości 210cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści staplery skórne ze zszywkami ?0,5mm w rozmiarze 5,9x3,9mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice długości uzależnionej od rozmiaru od 280 mm do 290 mm, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, zapewniającą pewny chwyt, pakowane po 40 par w dyspenserze (4 dyspensery w kartonie)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 31, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera w rozmiarze 55x41mm z przecięciem na umocowanie kabla? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 44, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena wykonane z silikonu o długości 85cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel