Kraków dnia: 31.05.201 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22 Pakiet nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 4, 5, 6 następujące oznakowanie kolorystyczne pierścienia: 4 - czerwony, 5 - niebieski, 6 - pomarańczowy? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 7. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico. Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ustniki mikrobiologicznie czyste? Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ustniki bez miękkiego zabezpieczenia na zęby? Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 36 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści ocenę na podstawie folderów zamiast próbek, tak jak w pozostałych pozycjach tego pakietu? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 36 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 2.0, długość 275mm, do rurek o średnicy 2.5-4.5? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet nr 36 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3.3, długość 340mm, do rurek o średnicy 4.0-6.0? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet nr 36 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.7, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-10.0? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet nr 36 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.0, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-6.5? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet nr 36 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.7, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-10.0? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet nr 44 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z PCV? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pakiet nr 44 poz. 1 Jaki rozmiar ma mieć sonda Sengstakena? Odpowiedź: Rozmiar 18CH, pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel